문서번호	시설관리과-12563
결재일자	2019.6.5.
공개여부	대시민공개

주무관		기전팀장		시설관리과장					결재
박경석		손병대		06/05 최춘근
협 조	주무관
	유홍규

순찰반 업무일지(2019-06-04)

2019년 06월 04일(화)

주 요 업 무	금 일 처 리 업 무	비 고
배관누수 모터펌프 제어판넬 전송판넬 가동상태 점검 및 시설물 순찰점검	▣배수지·가압장·증압장 기전설비 점검 및 작업내용 ○ 내곡 배수지 - KT 통신함 외함 보수 - KT 모뎀 펜 교체 ○ 내곡 아리수올림터 - 수전설비, 분전반설비 등 전기계통 설비 점검 - 제어설비, 모뎀 통신 상태 점검 - 펌프 진동, 소음 및 관압, 배수펌프 등 점검 ○ 논현3 증압장 - 펌프 1호기(15hp) 미세누수로 수리차 반출 • 작업 및 점검자 : 기전팀장, 유홍규, 박태양, 김용학, 박경석 • 점검결과 : < 이상없음 > ○ 순찰점검 시간 - 10:00 ~ 16:00	*기전설비 현황* ․ 중앙제어실 : 1개소 ․ 가압장 : 6개소 ․ 무인증압장 : 24개소 ․ 배수지 : 9개소 ․ 유량계 : 56개소 (구역5개소포함) ․ CCTV : 48개소 ․ 전기방식 : 60개소 ․ KT통신선로:62회선
	사용물품 :
업무 지시사항 처리	순 찰 점 검 철 저

꾸준한 관심으로 사고를 예방합시다