문서번호	시설보수과-3198
결재일자	2019.6.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
김원선		윤승범	06/05 代이희신
협 조
	주무관			박정우

2019년 상반기대비

차집관로시설물 점검결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 06.

중랑물재생센터

(시설보수과)

2019년 상반기대비 차집관로시설물 점검결과 보고

우리센터에서 관리중인 차집관로시설물에 대해 상반기 점검을 실시하여 적출사항에 대한 조치결과 및 계획을 보고드림.

차집시설 현황

차집시설 물재생센터	관거연장(km)	맨홀(개소)	우수토실(개소)	환기구
중랑천외 25개	185	2,018	569	39

점검개요

❍ 점검기간 : 2019. 5. 08 ~ 5. 23(16일간)

❍ 점검조 편성 및 점검방법

구분	1조	2조	3조	비고
조원	이석근,박정우,윤수현 기간제 작업원 1명	김원선,김민호, 기간제 작업원 1명	이생기,송진수,하갑용 기간제 작업원 1명	3개조 11명

- 점검방법 : 26개 하천 조별 점검담당 지정

※ 도보 및 육안 점검을 통하여 차집시설 이상 유무 확인

❍ 점검대상 : 차집시설(차집관거, 맨홀, 우수토실, 환기구 등)

점검결과

❍ 항목별 적출 건수(총괄)

차집시설	계	차집관로	우수토실	맨홀	환기구	기타
중랑천외25	19	9	4	1	5

❍ 주요 적출내용 : 총19건

- 우수토실 통수작업 및 내부 누수 등(2건)

- 우수토실 냄새관련 덮개설치(2건)

- 차집관로 하부 세굴 및 누수(8건)

- 차집관로 관로 상판  파손(1건)

- 맨홀 내부 누수(1건)

- 환기구 훼손 및 불작동(5건)

적출사항 조치계획

❍ 경미한 사항은 작업반(공무직, 기간제) 기동보수 인력 등 활용 즉시 보수(10건) → 2019.05.31완료

❍ 긴급을 요하는 사항은 유지관리비(연간단가 등) 활용 보수(9건)

→ 2019.08.31 완료

첨부 : 1. 차집시설 점검결과 적출내용 및 조치계획 1부.

2. 현황사진 1부.  끝.