현 황 사 진

하천명		대동천(우안) - 직영작업			연 번	1
위 치	복개 종점상류 50m지점		조치사항	턱받이 누수
하천명		대동천(우안) - 직영작업			연 번	2
위 치	복개 종점 상류 120m지점		조치사항	턱받이 누수

현 황 사 진

하천명		대동천(우안) - 직영작업			연 번	3
위 치	복개 종점 상류 150m지점		조치사항	관로 상판 파손
하천명		대동천(우안) - 직영작업			연 번	4
위 치	복개 종점상류 시점60m지점		조치사항	우수토실 내부누수

현 황 사 진

하천명		대동천(우안) - 직영작업			연 번	5
위 치	대동1교 하류 40m지점		조치사항	맨홀내부 누수
하천명		대동천(우안) - 직영작업			연 번	6
위 치	시점 하류160m지점		조치사항	우수토실 내부누수

현 황 사 진

하천명		무수천(우안) - 직영작업			연 번	7
위 치	세일교상류 10m지점		조치사항	관로세굴
하천명		무수천(우안) - 직영작업			연 번	8
위 치	세일교 상류 20m지점		조치사항	관로세굴

현 황 사 진

하천명		성북천(우안) - 연간단가			연 번	9
위 치	복개입구		조치사항	문짝파손
하천명		성북천(우안) - 연간단가			연 번	10
위 치	성북경찰서 앞		조치사항	우수토실 그레이팅 유실

현 황 사 진

하천명		인수천(우안) - 연간단가			연 번	11
위 치	백운교 하류 복개구간		조치사항	집수정덮개 유실
하천명		인수천 - 직영작업			연 번	12
위 치	전경부대식당 앞1		조치사항	관로세굴

현 황 사 진

하천명		인수천 - 직영작업			연 번	13
위 치	전경부대식당 앞2		조치사항	관로세굴
하천명		인수천 - 연간단가			연 번	14
위 치	한일교기준 하류 60m지점		조치사항	관로세굴

하천명		중랑천(우안) - 연간단가			연 번	15
위 치	성원상떼빌 405동 앞		조치사항	환기구 불작동
하천명		중랑천(우안) - 연간단가			연 번	16
위 치	월릉교교각 옆		조치사항	환기구 불작동

하천명		중랑천(우안) - 연간단가			연 번	17
위 치	이하교 상류 50m지점		조치사항	환기구훼손 및 불작동
하천명		중랑천(우안) - 연간단가			연 번	18
위 치	장평교~군자교 삼성레미안101동 앞		조치사항	환기구훼손

하천명		중랑천(우안) - 연간단가			연 번	19
위 치	장평교 상류 150m지점 삼성레미안204동 앞		조치사항	환기구 불작동