배수지 통수전 수질검사 결과보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	고민지	代변학준	06/18 代은정호

명에 의거, 관내 성북구 월곡소배수지 항청소후 통수전 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2019. 6. 18.

보고자 : 주무관  고 민 지

중부수도사업소장 귀하

□ 출장목적 : 월곡소배수지(2지) 통수전 수질검사차(물세척)

□ 출 장 일 : 2019. 6. 18.(화) 09:30~16:0

□ 출 장 자 : 수질팀 고민지

□ 출장내용 및 결과

구 분	검사대상	검사일	탁도 (0.5NTU이하)	pH (5.8-8.5)	잔류염소 (0.1~4.0㎎/L)	철 (0.3mg/l이하)	결과
상반기 항청소	월곡소배수지 (2지)	2019.6.18.	0.17	7.4	0.23	0.01	적합

□ 조사자의견

- 현장 수질검사결과 먹는물 수질기준에 적합하며 동 검사결과를 해당부서에

통보조치 하고자 함.  끝.