문서번호	도시계획과-6617
결재일자	2019.6.19.
공개여부	대시민공개
방침번호	구청장 방침 제222호

주무관		광고물관리팀장		도시계획과장	도시관리국장		부구청장		구청장
김윤원		조동익		김경선	代남강우		한영희		06/19 정원오
협조
	기획예산과장		이정희
	예산팀장		장영교

★ ◉

옥수터널 입구 구정 홍보 현판 철거 및 설치 계획

2019. 6.

[도시계획과]

사 전  검 토 사 항

::: 해당사항에 [√] 표시하시기 바랍니다.
항 목		검 토 여 부
사업구분		신규사업 [√] 공약(약속)사업 [ ] 계속사업 [ ] 인센티브/공모사업 [ ]
소통·갈등분야 고려사항		●	구민			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	전문가			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	이해당사자			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	갈등발생요인			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	갈등 예방/해소 대책			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
여성친화 도시		성평등 [ ] 안전·편의 [ ] 가족·공동체회복 [ ] 여성참여 [ ]
아동친화 도시		아동권리 보장(생존권·보호권·발달권·참여권) [ ] 아동 의견수렴 및 반영 [ ]
기타 고려사항		일자리 [ ] 환경영향 [ ] 안전 [√] 유지비용 [ ] 바른 공공언어 [ ]
		성인지 [ ] 취약계층 [ ] 장애인 [ ] 디자인 [ ] 공직선거법 [ ]
타자원 활용		●	중앙부처	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	서울시	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	기업	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	민간단체	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
언론홍보 계획		기획보도 [ ] 보도자료 [ ] SDTV [ ] 뉴스레터 [ ] 성동구소식지 [ ]
		기고문 [ ] 전자행정서비스 [ ] SNS [ ] 기타(리플릿 등) [ ] 없음 [√]
	● 홍 보 제 목 :
	● 중점 홍보사항 - -
	※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 ‘홍보제목’을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.

옥수터널 입구 구정 홍보 현판 철거 및 설치 계획

옥수터널 입구에 설치된 구정 홍보 현판에 대한 안전점검 결과 바람의 방향에 따라 인장력에 저항하지 못하고 수직재가 그대로 뽑혀 안전에 위해를 가할 수 있다는 의견이 있어 기존 홍보 현판을 철거하고 신규 현판을 설치하고자 함

Ⅰ		추진근거

□ 안전관리자문단 안전점검 결과 통보 및 조치요청[안전관리과-5555호(2019.05.20)]

Ⅱ		안전점검 결과

□ 설치위치: 옥수터널(금호4가동 1261 ~ 옥수동 390-1) 입구 상단

□ 현판규모: 40m(가로) × 5m(세로) × 0.8m(폭)

□ 안전점검 결과

점 검 일 시	점 검 자	점 검 결 과
2019. 4. 10.(수) 13:00~14:00	· 안전관리자문단 : 1명 (건축구조기술사) · 옥외광고물 전문가 : 2명 · 관련 공무원 : 4명	· 녹이 많이 슬어 구조안전에 가장 중요한 긴결 부분인 볼트는 나사가 거의 남아 있지 않은 상태이므로, 바람의 방향에 따라 인장력이 저항하지 못하고 수직재가 그대로 뽑혀 안전에 위해를 가할 수 있음. · 구조안전을 위하여 볼트의 인장력은 보강이 시급히 이루어져야 하며, 광고판 대신 다른 대안이 있다면 철거하는 것이 바람직함.

Ⅲ		세부추진계획

구 분	세 부 내 용
현 구정 홍보현판 철거	· 안전상의 문제로 기존 구청 홍보현판 전면 철거 · 일부 구간 안전휀스 설치
신규 구정 홍보현판 설치	· 규모를 일부 축소하여 터널 상단에 설치 (기존 가로 40m×세로 5m → 가로 30m×세로 3m) · 플렉스 형 현판 신규 설치(별첨 1 참조)

Ⅳ		추진일정

□ 계약심사 및 계약 -------------------------- 2019. 7.  1. ~ 7. 19.

□ 현판 철거 및 신규 설치 -------------------- 2019. 7. 22. ~ 8.  9.

□ 공사 완료 및 준공 ------------------------- 2019. 8. 12. ~ 8. 16.

Ⅴ		소요예산 및 확보방안

□ 소요예산: 87,000천 원(구 옥외광고발전기금)

구 분	금 액(천 원)	주 요 내 용
합 계	87,000
철거 및 안전휀스 설치	42,000	· 철골 및 현판 전부 철거 · 보행안전을 위한 안전휀스 설치
신규 현판 설치	45,000	· 지지대 및 플렉스형 현판 설치

□ 확보방안

❍ 옥외광고발전기금 운용계획 변경⇒ 동일 세부사업 내 총사업비 증액 없이 통계목만 변경

❍ 세부사업명 : 깨끗한 도시미관 조성

(단위:천 원)

구 분	변경 전	변경 후	증(△감)	비고
계	123,000	123,000	0
201 일반운영비 01 사무관리비 1)인허가 관련 사무용품 3,000,000원*1식=3,000천 원 1)옥수터널입구 구정홍보간판 화면 교체 10,000,000원*1식=10,000천 원	3,000 10,000	1,000 0	△2,000 △10,000
201 일반보상금 11 기타보상금 1)불법유동광고물 수거보상제 2,000원*20,000장=40,000천 원	40,000	20,000	△20,000
303 포상금 01 포상금 1)체납과태료 징수 포상금 800,000,000원*5%=40,000천 원	40,000	15,000	△25,000
401 시설비및부대비 01 시설비 1)펜스형3단현수막게시대 설치 8,000,000원*1개소=8,000천 원 1)현수막 게시대 설치 2)옥수터널입구 구정홍보간판보수 22,000,000원*1식=22,000천 원	8,000 22,000	0 87,000	△8,000 65,000

□ 예산과목 : 도시계획과. 쾌적한 도시 구현을 위한 효율적 도시계획. 옥외광고정비기금 운영(옥외광고발전기금). 깨끗한 도시미관 조성. 시설비및부대비. 시설비(401-01)

Ⅵ		행정사항

□ 옥외광고발전기금 운용계획 변경(통계목 변경) 협조: 기획예산과

<붙임> 옥수터널 입구 구정 홍보현판 현황 및 설치 사진 1부.