『2014 브라질 월드컵 거리응원 행사』

소방안전대책

종로소방서

(현장지휘대)

『2014 브라질 월드컵 거리응원 행사』

소방안전대책

『2014 브라질 월드컵 거리응원전 행사』관련, 시민안전

및 성공적인 행사 개최를 위한 시설물 안전점검․소방력 배치

등 소방안전대책 추진으로 참여 시민의 안전을 확보 하고자 함.

Ⅰ		행사개요

일    시

⇒ 예선1차전 : 2014.06.17.(화)(18:00) ∼ 06.18.(수)(09:00)

⇒ 예선2차전 : 2014.06.22.(일)(18:00) ∼ 06.23.(월)(06:00)

⇒ 예선1차전 : 2014.06.26.(목)(18:00) ∼ 06.27.(금)(07:00)

장    소 : 광화문 광장

참가인원 : 약 5만 명 예상

행사주최 : 붉은악마

주요행사 : 영상상영 및 콘서트 등

거리응원 시간계획(안)

1차전(러시아)			2차전(알제리)			3차전(벨기에)
6.18.(수) 07:00			6.23.(월) 04:00			6.27.(금) 05:00
17(화)		▪사전행사 - 응원 플래시몹 - 응원영상 상영 등 - 특별방송 편성(미정)	22(일)		▪사전행사 - 응원 플래시몹 - 응원영상 상영 등 - 특별방송 편성(미정)	26(목)		▪사전행사 - 응원 플래시몹 - 응원영상 상영 등 - 특별방송 편성(미정)
	18:00 ~ 24:00			18:00 ~ 24:00			18:00 ~ 24:00
18(수)		▪사전행사 - 응원가 콘서트 - 응원영상 상영 등	23(월)		▪사전행사 - 응원가 콘서트 - 응원영상 상영 등	27(금)		▪사전행사 - 응원가 콘서트 - 응원영상 상영 등
	00:00 ~ 04:00			00:00 ~ 03:00			00:00 ~ 04:00
	04:00 ~ 06:00	▪경기 중계 - 브라질 VS 멕시코
	06:00 ~ 06:30	▪붉은 악마 사전 응원행사		03:00 ~ 03:30	▪붉은 악마 사전 응원행사		04:00 ~ 04:30	▪붉은 악마 사전 응원행사
	06:30 ~ 09:00	▪한국전 중계 및 거리응원 - 대한민국 VS 러시아		03:30 ~ 06:00	▪한국전 중계 및 거리응원 - 대한민국 VS 알제리		04:30 ~ 07:00	▪한국전 중계 및 거리응원 - 대한민국 VS 벨기에
	09:00 ~	▪경기종료 후 청소 캠페인		06:00 ~	▪경기종료 후 청소 캠페인		07:00 ~	▪경기종료 후 청소 캠페인

Ⅱ		소방안전대책

1. 행사장 소방안전점검

기    간 : 2014. 06. 17.(화) (20:00 ∼ 종료 시까지)

대    상 : 무대부 등 행사 시설물

점 검 반 : 검사지도팀(위. 이 종 태, 사. 양 태 용)

⇒ 무대부 등 주변 시설물 소방 안전점검 및 전기시설 등 점검

점검사항

⇒ 광화문광장 무대부 주변 화재 불안전 요인 사전제거

⇒ 보신각 및 무대부 등 소화기 비치사항 및 소화기 분산 배치

※ 눈에 잘 띄고 화재 시 누구나 사용 가능하도록 충분한 수량 확보

2. 소방력 현장배치

기    간 : 2014. 06. 17.(화) / 22.(일) / 26.(목)

⇒ 예선1차전 : 2014.06.17.(화)(23:00) ∼ 06.18.(수)(종료시까지)

⇒ 예선2차전 : 2014.06.22.(일)(23:00) ∼ 06.23.(월)(종료시까지)

⇒ 예선1차전 : 2014.06.26.(목)(23:00) ∼ 06.27.(금)(종료시까지)

※ 지하철 안전근무(특구단, 종로구조대) (04:00 ∼ 종료시까지)

장    소 : 광화문 광장

현장대응 소방력 배치 : 인원 55명, 차량 10대

※ 특수구조단 현장배치(지하철 안전근무)

인 원						차량 등
계	종 합 상황실	CP	진압	구급	안전	계	펌프	구급	구조	기타
55	1	4	4	18	28	10	1	6	2	1

행사장 현장지휘본부(CP) 운영 ※ 현장응급 의료소 병행 운영

⇒ 책임관 : 종로소방서장(현장지휘대장)

⇒ 장  소 : 무대부 좌측면(행사장 사정에 따라 조정)

※ 유사시 신속한 지휘보고(무선 통신망 지정운영)

행사장 안전요원 배치 : 26명(진압․구조대원 활용)

⇒ 광화문광장 : 16명(구역별 2명)

⇒ 지하철 출입구 : 12명(광화문역, 경복궁역)(특구단, 종로구조대)

※ 안전요원 조끼착용, 휴대용소화기 및 교통안전봉 휴대

소방차량 배치 : 10대

⇒ 순찰차 : CP 인근

⇒ 펌프차 : 무대부 후면(종로소방서 자체대기)

⇒ 구급차 : 광장 양측 도로(출동이 용이한 장소 선정)

⇒ 구조차 : 광화문 좌측(시민열린마당 부근)

무선통신망지정 : D-TRS, UHF병행 사용

※ D-TRS(종로훈련예비), UHF(Ch 5)

현장 응급 의료소 운영

⇒ 환자 발생시 신속한 응급처치 및 이송조치

⇒ 비상 응급의료장비 비치 및 구급차 행사장 주변 근거리 대기

※ 환자 발생시 신속한 응급처치 및 이송을 위한 현장응급

의료소 설치 현장지휘본부 CP 병행 운영

현장근무요령

⇒ 유관기관 공조체제 유지 및 현장과의 통신망 구축

⇒ 화재, 구조, 구급 사태발생 시 신속한 초동대응

⇒ 시민안전사고 예방을 위한 주변 안전관리 등

현장근무자 장비 및 복장

⇒ 개인 휴대장비 : 휴대용 소화기, 랜턴, 교통안전봉,

무전기(D-TRS, UHF)

⇒ 안전근무자 복장 : 신형 기동복, 기동화, 기동모

행사장 배치 요원 사전교육 실시

⇒ 일  시 : 2014.06.17.(화)/22.(일)/26.(목) (22:00)

⇒ 장  소 : 종로소방서 3층 소회의실(현장지휘대)

⇒ 대  상 : 행사장 배치되는 근무자 전원

Ⅲ		행정사항

안전책임관은 현장 배치 전 근무수칙과 인접 안전요원 근무

위치를 확인하고, 긴급 상황발생시 협조체계를 구축할 수

있도록 조치하여 주시고,

차량, 인원 등 소방력 현장 배치 시 주변차량, 관람객 등

상황을 충분히 고려하여 사고 대비, 긴급출동에 유리한 위치에

부서 하도록 하고,

현장지휘팀장은 행사 진행 중 관내 재난발생시 즉각적인

출동 및 진압 태세 확립에 만전을 기하고, 특히 교통통제로

인한 출동로(우회로) 확보에 철저를 기하여 주시기 바라며,

상황책임관(당직관)은 현장 조치사항에 대한 상황파악, 관리,

전파, 취합, 보고의 절차를 준수하고, 긴급출동 대비 근무

태세를 확립에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

붙  임 : 1. 월드컵 거리응원전 행사장 안전근무자 현황 1부.

2. 월드컵 거리응원전 행사장 소방력 배치도 1부.  끝.