하  자  검  사  관  리  부

									공사대장 관리번호
공 사 명			2016년 도로시설물 일상유지보수공사(강서)
계약자	시 공 사 및 대 표		백토건설(주) 이인수						전화번호	02-419-3205
	주 소		서울특별시 송파구 성내천로 89(5층)
계 약 일 자			2016.04.01	준 공 일 자			2016.12.26		낙 찰 율
준 공 금 액			2,279,900,000	하 자 기 간			2016.12.27.~ 2019.12.26		1□2종시설		1,2종,법종외
공사개요		- 5차 작업지시 : 공항입구, 개화, 여의하류 지하차도(배수로뚜껑설치) - 8차 작업지시 : 외발산지하차도(점멸기 1개 설치), 공항입구지하차도(델리네이 터 70설치), 여의2지하차도(단면보수), 화곡터널(벽체도색),구로고가(단면보수) - 9차 작업지시 : 서부트럭터미널앞지하 차도(빗금도색 126㎡) - 12차 작업지시 : 화곡터널(방음판 2개소), 구로고가(높이제한 표지판설치),가마산 고가(표면보수),영등포RIC(점검통로1개소) - 17차 작업지시 : 가마산지하차도(재포장 , 상판보수 31㎡), 구로1교(단면보수)		하자검사내역	회차	검 사 자		하자검사일	하자검사 및 조치내용			의뢰일자	완료일자
					1회	김승진외1		2017.06.16	슬라브 거더 하면 단면보수 균열발생			‘17.6.17	‘17.6.29
					2회	김승진외1		2017.12.21	특이사항 발견못함
					3회	김승진외1		2018.06.11	특이사항 발견못함
					4회	김승진외1		2018.11.29	특이사항 발견못함
					5회	김승진외1		2019.06.19	특이사항 발견못함

하  자  검  사  관  리  부

									공사대장 관리번호
공 사 명			서부트럭터미널앞지하차도 건설공사
계약자	시 공 사 및 대 표		현대아산(주) 대표 조건식 중앙건설(주) 대표 손명섭						전화번호	02-3669-3000
	주 소		강원도 고성군 현내면 화진포서길 10
계 약 일 자			2008.03.10	준 공 일 자			2014.10.31		낙 찰 율
준 공 금 액			64,991,000,000	하 자 기 간			2014.10.31.~ 2024.10.30		1□2종시설		1종 시설
공사개요		지하차도 신설 연장 1,075m (박스 740m, 옹벽 335m) 기타 1식		하자검사내역	회차	검 사 자		하자검사일	하자검사 및 조치내용			의뢰일자	완료일자
					1회	김승진외1		2017.06.14	특이사항 발견못함
					2회	김승진외1		2017.12.21	시공사에게 하자지시			2017.11.21	2018.04.02
					3회	김승진외1		2018.06.18	특이사항 발견못함
					4회	김승진외1		2018.11.23	특이사항 발견못함
					5회	김승진외1		2019.06.19	특이사항 발견못함

하  자  검  사  관  리  부

									공사대장 관리번호
공 사 명			가마산지하보차도 보수공사
계약자	시 공 사 및 대 표		㈜석창이앤씨 대표 이준석						전화번호
	주 소		서울시 서초구 서초대로50길19
계 약 일 자			2017.04.24	준 공 일 자			2017.09.20		낙 찰 율
준 공 금 액			206,600,000	하 자 기 간			2017.09.21.~ 2019.09.20		1□2종시설		법종외
공사개요		아스팔트 절삭 및 덧씌우기: 43.8a 신축이음장치 설치 : 101m 기타 1식		하자검사내역	회차	검 사 자		하자검사일	하자검사 및 조치내용			의뢰일자	완료일자
					1회	김승진외1		2017.12.21	특이사항 발견못함
					2회	김승진외1		2018.06.18	특이사항 발견못함
					3회	김승진외1		2018.11.29	특이사항 발견못함
					4회	김승진외1		2019.06.19	특이사항 발견못함

하  자  검  사  관  리  부

									공사대장 관리번호
공 사 명			2017년 도로시설물 일상유지보수공사(교량등-강서)
계약자	시 공 사 및 대 표		이에스피건설 강상수						전화번호	02-2637-2892
	주 소		서울특별시 송파구 충민로52 가든5 웍스C동 509호
계 약 일 자			2017.04.24	준 공 일 자			2017.12.15		낙 찰 율
준 공 금 액			1,382,722,000	하 자 기 간			2017.12.15.~ 2019.12.14.2020.12.14		1□2종시설		2종,법종외
공사개요		- 1차 작업지시 : 구로고가(차선도색 894m) - 4차 작업지시 : 구로1교(배수관 설치), 영등포RIC(후타재보수) - 5차 작업지시 : 오류철도고가(유도 배수관 설치 155m) - 9차 작업지시 : 오류철도고가 (도장, 용접, 배수관정비)		하자검사내역	회차	검 사 자		하자검사일	하자검사 및 조치내용			의뢰일자	완료일자
					1회	김승진외1		2018.06.11	특이사항 발견못함
					2회	김승진외1		2018.11.29	특이사항 발견못함
					3회	김승진외1		2019.06.18	특이사항 발견못함

하  자  검  사  관  리  부

									공사대장 관리번호
공 사 명			2017년 도로시설물 일상유지보수공사(터널등-강서)
계약자	시 공 사 및 대 표		㈜서영씨앤씨 박성훈						전화번호	02-577-3901
	주 소		서울특별시 강남구 광평로280 로즈데일빌딩 1906호
계 약 일 자			2017.04.27	준 공 일 자			2017.12.21		낙 찰 율
준 공 금 액			1,133,180,000	하 자 기 간			2017.12.22.~ 2019.12.21.2020.12.21		1□2종시설		1종,2종,3종,법종외
공사개요		- 1차 작업지시 : 외발산지하차도(화강석판석 교체) - 2차 작업지시 : 공항입구지하차도(단면보수), 여의2지하차도(상부 빗금도색), 여의하류지하차도 (중앙기둥부 도색) - 4차 작업지시 : 여의2지하차도(단면보수) - 5차 작업지시 : 외발산지하차도(높이제한봉 보수) - 8차 작업지시 : 공항입구지하차도(중앙기둥부 도색), 가마산지하보차도(단면보수, 유도배수관설치(보 행로), 타일보수), 고척2지하차도(중앙기둥부 도색) - 11차 작업지시 : 화곡터널(보행로 고무매트 설치) - 13차 작업지시 : 가마산고가차도(점검통로 설치) - 15차 작업지시 : 공항입구지하차도(단면보수), 화곡터널(방음판 정비)		하자검사내역	회차	검 사 자		하자검사일	하자검사 및 조치내용			의뢰일자	완료일자
					1회	김승진외1		2018.06.18	특이사항 발견못함
					2회	김승진외1		2018.11.29	특이사항 발견못함
					3회	김승진외1		2019.06.18	특이사항 발견못함

하  자  검  사  관  리  부

									공사대장 관리번호
공 사 명			구로1교 보수공사
계약자	시 공 사 및 대 표		도아기업(주) 대표 박연우, 유영이						전화번호	02-2633-0763
	주 소		서울시 영등포구 당산로2길 12, 701호
계 약 일 자			2017.12.20	준 공 일 자			2018.07.16		낙 찰 율
준 공 금 액			488,510,000	하 자 기 간			2018.07.20.~ 2021.07.19		1□2종시설		법종외
공사개요		교량받침 교체 66개 강재브라켓 66개소 기타 1식		하자검사내역	회차	검 사 자		하자검사일	하자검사 및 조치내용			의뢰일자	완료일자
					1회	김승진외1		2018.11.29	특이사항 발견못함
					2회	김승진외1		2019.06.18	특이사항 발견못함

하  자  검  사  관  리  부

									공사대장 관리번호
공 사 명			2018년 도로시설물 일상유지보수공사(터널등-강서)
계약자	시 공 사 및 대 표		㈜서강이앤씨 대표 홍 왕 선						전화번호	02-525-0560
	주 소		서울특별시 송파구 법원로9길 26
계 약 일 자			2018.04.01	준 공 일 자			2018.12.21		낙 찰 율
준 공 금 액			1,045,794,000	하 자 기 간			2018.12.21.~ 2021.12.20		1□2종시설		1종,2종,3종,법종외
공사개요		- 1차 작업지시 : 화곡터널(방음판교체) - 4차 작업지시 : 공항입구지하차도(빗금도색), 개화지하차도(빗금도색) - 7차 작업지시 : 화곡터널(단면보수, 물끊기공 설치) - 8차 작업지시 : 여의하류지하차도(물끊기공 설치) - 10차 작업지시 : 공항입구지하차도(충격흡수시설), 가마산지하보차도(충격흡수시설), 고척2지하차도(충격흡수시설) - 12차 작업지시 : 외발산지하차도(신축이음보수), 공항입구지하차도(신축이음보수), 가마산지하보차도(신축이음보수), 고척2지하차도(신축이음보수), 개화지하차도(신축이음보수),여의2지하차도(신축이음보수), 서부트럭터미널앞지하차도(신축이음보수) - 14차 작업지시 : 서부트럭터미널앞지하차도(충격표지판설치), 화곡터널(자전거방지시설 설치)		하자검사내역	회차	검 사 자		하자검사일	하자검사 및 조치내용			의뢰일자	완료일자
					1회	김승진외1		2018.06.11	특이사항 발견못함
					2회	김승진외1		2018.11.29	특이사항 발견못함
					3회	김승진외1		2019.06.18	특이사항 발견못함

하  자  검  사  관  리  부

									공사대장 관리번호
공 사 명			2018년 도로시설물 일상유지보수공사(교량등-강서)
계약자	시 공 사 및 대 표		유남종합건설(주) 대표 우상선						전화번호	02-3664-1466
	주 소		서울특별시 강서구 양천로 706
계 약 일 자			2018.04.12	준 공 일 자			2018.12.24		낙 찰 율
준 공 금 액			1,401,8500,000	하 자 기 간			2018.12.24.~ 2021.12.23		1□2종시설		2종,3종,법종외
공사개요		- 1차 작업지시 : 오류철도고가(표면보수 50㎡) - 3차 작업지시 : 영등포RIC(차선도색, 도로 재포장) - 4차 작업지시 : 구로1교(점검통로 출입구) - 5차 작업지시 : 구로1교(내진받침 설치) - 6차 작업지시 : 영등포RIC(신축이음장치 보수, 기둥 빗금도색) - 8차 작업지시 : 영등포RIC(차선도색)		하자검사내역	회차	검 사 자		하자검사일	하자검사 및 조치내용			의뢰일자	완료일자
					1회	김승진외1		2018.06.18	특이사항 발견못함
					2회	김승진외1		2018.11.29	특이사항 발견못함
					3회	김승진외1		2019.06.17	특이사항 발견못함