주요 심사 내용

□ 공 사 명 : 가리봉배수분구 하수관거 종합정비공사

□ 사업개요

위 치	구로구 가리봉동 136-80번지 등 가리봉동 일원
공사개요	- 하수관 개량(D300~800mm) L=2.846km
공사기간	착공일로부터 ~ 2019.12.15.

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	2,044,526	천원
◦	심사금액	:	2,010,481	천원
◦	절 감 액	:	34,045	천원
◦	절 감 률	:	1.7	%

□ 주요 심사 조정내용 및 사유

◦ 자재단가 조정

- 휘발유 : 1,358.1원/ℓ → 1,315.9원/ℓ

- 경  유 : 1,255.5원/ℓ → 1,219.8원/ℓ

- 환  율 : 1,125.5원/＄ → 1,118.1원/＄

◦ 제비율, 일위대가 등 조정

- 일반관리비, 이윤 : 계산식 오류 수정

- 잔토처리(토사운반), 폐콘 및 폐아스콘운반, 사토처리 : 적하시간(t3) 0.8 → 0.5

- 폐콘크리트 운반(무근, BH0.7+DT15) : 상차 0.4㎥ → 0.7㎥

- 폐콘크리트 운반(무근, BH0.7+DT15) : 인력, 자동덮개 → 자동덮개

- 소형고압블록 포장 철거(기존 블록 폐기물처리) : 작업인원 제외

- 콘크리트포장(인력, T=20cm) : 표준품셈(공통) 6-1-3 기준으로 조정

- 소형고압블록포장(기층제포함) : 혼합기층공 주택가할증 이중계상 등 조정

- 교통통제수 : 경비로 조정

□ 기타 검토의견

◦ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견 : 이견없음

◦ 특정제품 선정심의 대상 : 해당없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

◦ 관급자재비, 이전비 등은 심사 제외(별도 검토 후 시행)