문서번호	배수과-6595
결재일자	2019.7.10.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		배수과장	급수부장
최호림		이승완	07/10 신용철
협조

‘상수도사업본부 발족 30년!, 수돗물 통수 111년!, 믿음직한 아리수!’

『*******************』에 따른 비상 급수지원 결과보고

2019. 7.

급  수  부

[배수과]

『*******************』에 따른

비상 급수지원 결과보고

*******************에 따른 비상 급수지원을 실시하고 그 결과를 보고 드림.

Ⅰ				사고발생 개요

○ 일    시 : 2017. 7. 1(월) 19:30분경

○ 위    치 : *********************(1995년 준공, 최고15층)

○ 사고내용 : 지하저수조 수동밸브 조작 미숙에 따른 월류로 기계실 침수

사고위치	***********************
*

Ⅱ				피해현황

○ 단수피해 : 16개동 1,329세대 단수

○ 시설피해 : 모터펌프 및 펌프 콘트롤박스 분전반 등 침수

○ 인명피해 : 없음

Ⅲ				시간대별 주요 조치내용

○ 19:32  아파트측에서 소방서에 최초 신고

○ 20:35  단수관련 민원 전화(5건) 수신 및 관리사무소에 확인 요청(수도사업소)

○ 20:39  아파트 기계실 누수로 판단하여 누수복구팀 긴급출동 지시

○ 21:05  누수복구업체 현장 도착 후 소방서와 배수 작업 실시

○ 21:40  아리수 급수차 및 급수팩 지원

○ 21:49  본부 기전설비과 기술지원 요청(배수과)

- 기전설비과장 및 담당 주무관 현장출동 후 장비지원 지시(22:10)

○ 22:30  비상급수대 설치 및 급수지원

○ 22:40  영등포정수센터 병물아리수 수령 및 배포

○ ‘19.7.2. 01:00  뚝도정수센터 수중펌프 등 장비설치

- 유압펌프(18HP×1대), 엔진펌프(8HP×5대)

○ 01:30~06:30  배수작업 시작 및 침수지하실 배수완료

○ 23:56  전세대 정상급수 완료

Ⅳ				비상 급수지원 현황

○ 아리수 급수차 1대 출동 및 급수팩(1,500개) 지원

○ 비상급수대 설치(3대) 및 급수지원

○ 영등포정수센터 병물아리수 수령 및 배포(2ℓ1,080병)

Ⅴ				행 정 사 항

□ 초과근무 실시

❍ 비상 급수운영에 따른 야간 비상근무자 초과근무 실시

- 비상근무 기간

․ ’19.7.1.(월) 18:00 ~ ’19.7.2.(수) 09:00

- 근무내용 : 기계실 침수관련 단수세대 급수운영 모니터링

- 초과근무 인정 내용

․ ’19.7.1.(월) 18:00 ~ ’19.7.1.(월) 24:00 초과근무 4시간

☞ 근무자 : 배수과 조성균, 조종식

․ ’19.7.2.(화) 00:00 ~ ’19.7.2.(화) 09:00 초과근무 4시간

☞ 근무자 : 배수과 이재학, 박상열, 김창옥, 최호림, 박종혁

□ 대체휴무 실시

❍ 비상 급수운영에 따른 야간 비상근무자 대체휴무 실시

부서	직급	성명	휴무일	근 무 현 황
				근무일시	근무내용
급수부 배수과	6급	조성균	1	’19.7.2.(화) 00:00~09:00 야간 비상근무에 따른 대체휴무	서대문구 ************침수에 따른 비상 급수운영 모니터링
	7급	조종식	1

- 근    거 : 지방공무원 복무규정 제4조 및

서울특별시 지방공무원 복무조례 제15조

2019년 서울특별시 공무원 휴가 등 업무지침

(휴가별 세부운영 기준 - 대체휴무제 실시)

- 휴무일수 : 1일

※ ’19.8.30.(금)까지 업무에 지장을 주지 않는 범위에서 탄력시행.  끝.