문서번호	시설관리과-14197
결재일자	2019.7.12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장
이한수	정진호	07/12 代김남구

『2019년 4월 ~ 6월(1회차)』

자동제어설비 유지관리 용역 기성계획

2019. 7.

시설관리과

『2019년 4월 ~ 6월(1회차)』

자동제어설비 유지관리용역 기성계획

우리사업소에서 관리하고 있는 배수지·아리수올림터의 자동제어설비 유지관리 용역 시행과 관련하여 2019년 4월 ~ 6월 자동제어설비 유지관리 용역이 완료되어 아래와 같이 보고합니다.

Ⅰ	용역개요

○ 용역명 :  2019년 자동제어설비 유지관리 용역(연간단가)

○ 계약자 :  *************

○ 계약금액 : ******************************

○ 용역기간 : 2019. 04. 01. ~ 2020. 03. 31.

○ 용역내용 : 배수지·가압장 등 제어설비 유지보수(정기점검 및 제어설비 부품 교체 등)

○ 용역대상 : 22개소

계	제어센터	배수지	아리수올림터	증압장	비 고
22	1	6	5	10

Ⅱ	추진실적

○ 기    간 : 2019. 4. 01. ~ 6. 30.

○ 점검자 : 용역업체 직원 2명, 사업소 직원 1명

○ 대상설비 : 22개소(제어실1, 배수지6, 가압장5, 증압장10)

○ 정기점검 및 조치사항

〔 정기점검 〕

점검일시	4월 15일 ~ 4월 16일	5월 13일 ~ 5월 14일	6월 13일 ~ 6월 14일	비고
점검대상	우장산배수지 화곡배수지 등촌증압장 법무증압장 신정아리수올림터 개봉아리수올림터 온수아리수올림터 제어센터	목동131증압장 해운증압장 신월증압장 육본증압장 오류1증압장 오류2증압장 궁동증압장 궁동2증압장	목동배수지 신정배수지 신월배수지 개봉배수지 오류2배수지 온수배수지
점검결과	양호	양호	양호
공통사항	제어반 내·외부 청소 작업

○ 주요점검 및 보완 사진

작업내용	KSM-9 PLC 설치 완료	작업내용	온수 아리수올림터 메인전류 측정
작업내용	궁동2증압장 메인전원 측정	작업내용	제어센터 HMI 화면 점검

Ⅲ	보고자 의견

○ 배수지·가압장 등 제어설비 이상조치 및 긴급점검이 적정하게 실시되어 제어설비 정상운용에 기여함에 따라,

○ 2019년 4월~6월 시행 정기점검분에 대한 용역 기성금(1회차)  및 자동제어 부품 설치 비용을 지급하고자 함.

Ⅳ	1차 기성금 지급

○ 기성 용역기간 : 2019. 4. 01. ~ 6. 30.

○ 1회차 기성액 : ***********

[단위 : 원]

계약금액	금회 기성액(1회차)	잔 액	비 고
**********	**********	**********

○ 예산과목 : 상수도영업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비(수선유지비)

아리수올림터·배수지 등 기전설비 유지관리(22205)

붙 임 : 1. 기성내역서(1회차) 1부.

2. 점검일지(4월~6월) 1부.  끝.