투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시난지물재생센터
수신	한강유역환경청장(수질총량관리과장)
(경유)
제목	공공하수처리시설 유지관리기준 준수예외 협의[변경] 요청

1. 귀 청의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 난지물재생센터 운영과********19.07.18.)호와 관련입니다.

3. 우리센터 송풍기 교체공사 일정을 아래와 같이 변경하여 3일간 정전작업을

실시 예정으로

4. 송풍 중지, 응집제 투입불가 등의 사유로 방류수질 기준 준수가 어려울     것으로 전망되어,「하수도법 제19조 제2항 및 같은법 시행규칙 제10조      제1항 제4호」에 의거 정전에 따른 수질이 안정되는 2019.08.23.(금)까지     공공하수처리시설 유지관리기준 준수예외 협의를 요청하오니 적극 검토     처리하여 주시기 바랍니다.

가. 송풍기 교체공사 일정[변경] 내역

송풍기 교체공사(정전) 일자		정전 시간	비 고
변 경 전	변 경 후
2019.07.22.(월)	2019.08.12.(월)	09:00~14:00	제2처리장 전체 정전
2019.07.23.(화)	2019.08.13.(화)	09:00~14:00	제1처리장 전체 정전
2019.07.30.(화)	2019.08.20.(화)	09:00~14:00	제2처리장 전체 정전

붙임 1. 공공하수처리시설 유지관리기준 준수예외 협의 요청서 1부.  끝.

	서울특별시난지물재생센터소장
주무관	조정호		주무관	장인환		운영과장	07/18 최종인
협조자	시설팀장	이호복
시행	운영과-1132	(		)	접수		(		)
우	10542	경기도 고양시 덕양구 대덕로 426 (현천동)난지물재생센터 운영과	/
전화	02)300-8527	/전송	02)300-8544	/	bluesky001@seoul.go.kr	/	대시민공개