문서번호	한옥건축자산과-8007
결재일자	2019.7.30.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		건축자산지원팀장	한옥건축자산과장
김현우		이선기	07/30 이기배
협조

소규모 수선 지원 검토 및 조치 결과보고

(삼청동 한옥)

2019. 7.

도시재생실

(한옥건축자산과)

소규모 수선 지원 검토 및 조치 결과보고(삼청동 한옥)

우리시 한옥 거주민의 소규모 수선 지원 신청으로 현장 점검 시행 후 검토 및 조치 결과를 보고 드림

□ 추진근거

❍ 「2019년 한옥 소규모 수선사업 시행계획」(한옥건축자산과-1286, ‘19.2.8.)

□ 신청개요

구 분	내 용	비 고
주 소	*************************
규 모	**********************
신청접수	**********
건 축 주	***	*****
등록번호	********
지원현황	**************** *****************	****

□ 현장점검

❍ 점검내용 : 처마 역류로 인한 지붕누수

❍ 점검일시

− ‘19.06.15. : 한옥지원센터 ⇒ 현장조사 및 보수방안 검토

− ‘19.07.01. : 시공업체 ⇒ 작업내용 파악

□ 검토사항

❍ 건물 배면처마 : 처마 역류로 인한 누수부분 해체 수리, 보강

□ 조치사항 (‘19.7.3 ~5)

❍ 배면처마 암기와 겹잇기 일부구간 해체

❍ 동판 및 방수시트 역류높이 고려하여 설치, 기와 재시공

□ 작업사진

공사 전(처마역류 누수)	공사 중(처마역류 보강)
공사 중(처마역류 보강)	공사 후

□ 행정사항

❍ 조치사항와 같이 작업종결, 세부내역 별도 완료보고 예정

❍ 이후 부분준공 신고 시 1차 정산 처리

붙임 1. 소규모 수선 신청서 1부.  끝.