상수도관 이설 계획도

❍ 916공구 928정거장 #4번 출입구(삼성동 71-9번지)

4번 출입구

상수도관 이설

공기밸브 신설

부단수 밸브

❍ 916공구 928정거장 #5번 출입구(삼성동 145번지)

상수도관 이설

공기밸브 신설

부단수 밸브

공기밸브 신설

부단수 밸브

제수밸브 신설

퇴수밸브 신설

❍ 916공구 928정거장 #6번 출입구(삼성동 119-1번지)

공기밸브 신설

부단수 밸브

❍ 상기와 같은 실정으로 저촉되는 수도관을 원인자부담으로 승인조건에 따라 자체이설토록 승인 및 회신하고자 합니다.

붙임 : 이설승인조건.  끝.