❍ 조치결과 보고서식(안)

- 현장명 : SETEC

연번	지적·의견제시 사항	조 치 결 과	조치 전·후 현장사진		조치일자
			조치 전	조치 후
1	∙제1~3전시장 내 트렌치 좌우측 부등침하	∙매월 1회 이상 정기관찰 ∙과다침하 현상발생 시 보수실시	-	-	-