문서번호	시설관리과-2196
결재일자	2019.8.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		치수과장
최재훈		08/09 손창열
협조
	주무관		양정훈

수방상황보고

2019. 8. 8.

	수방상황 보고 < 2019. 8. 8.(목) 21시 00분 현재 >

□ 오늘과 내일 날씨 (오늘 강수량 : 0.0㎜ (전일 8.0㎜) / 8월 누계 46.5㎜)

구 분	단 기 예 보			위 성 영 상
	오늘 (목)	내일 (금)	모레 (토)
기상 현황	맑음/ 밤 소나기	구름/ 소나기	맑음
강수확률(%)	30	0~60	0
예상강수량	0㎜	20~39㎜	0㎜
누계강수량	금년 누계 451.0㎜ (1~7월 평년 791.3㎜) 평년강수량 1,450.6㎜ ‘18년강수량 1,284.1㎜

중기 예보

□ 수문현황 및 잠수교 수위

댐 명	방류량(㎥/s)	유입량(㎥/s)	저수량 (백만㎥) (총 저수량)	저수율(%)
팔당댐	290.00	389.00	207.08 (244)	84.87
소양강댐	0.40	245.34	1,543.96 (2,900)	53.24
충주댐	0.00	661.44	1,203.67 (2,750)	43.77

수위	하천명	관측소명	현재수위	비 고
	한 강	잠수교	3.14	※ 통제수위 : 보행자 5.5m(4,000㎥/s) / 차량 6.2m(5,000㎥/s) ※ 잠수교 침수수위 : 6.5m