	종로소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	소방용수시설(소화전) 보수 완료 알림(영-232호)

1. 관련근거

가. 현장지휘대-6496(2014.06.19.)호 「소방용수시설 보수 완료에 따른 확인지시(영-232호)」

나. 신영119안전센터-2756(2014.06.23.)호 『소방용수시설 보수 완료대상 확인보고(영-232호)』

2. 종로구 비봉5길 29에 위치한 소방용수시설(영-232호)와 관련하여 원인자 부담으로 소방용수시설 보수를 완료함에 따라 다음과 같이 알려드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 확인대상

- 소화전 영-232호

나. 확인내용

1) 소방용수시설 외관 및 기능(출수) 등 보수로 인한 손상 확인

2) 기타 시방서에 의한 소화전 공사 적정여부 등

다. 확인결과 : 양호

3. 행정사항

가. 각 119안전센터장은 보수 완료된 영-232호에 대하여 전 직원에게 전파하여 화재발생 및 용수공급이 필요한 상황 시 소방용수공급에 차질이 발생치 않도록 하기 바라며,

나. 신영119안전센터 소화전 담당자는 임시폐전된 소화전(영-232호)에 대하여 119행정정보시스템에 ‘양호’로 입력하여 관리에 철저를 기하기 바랍니다.

붙임 : 소화전 보수대상 확인 결과 1부.  끝.

	현장지휘대장
수신자	소방행정과장,예방과장,세종로119안전센터장,신교119안전센터장,종로119안전센터장,연건119안전센터장,신영119안전센터장,숭인119안전센터장,구조대장
담당자	장봉수		대응총괄팀장	代오용규		현장지휘대장	06/23 김상곤
협조자
시행	현장지휘대-6568	(		)	접수		(		)
우	110-140	서울 종로구 수송동 146-2	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno/
전화	02)736-3119	/전송	02)736-3117	/	jbongsoo@seoul.go.kr	/	대시민공개