문서번호	가락몰운영팀-1709			★담당자	팀장			임대사업본부장
보존기간	년								08/23
				이선동	김대영			임영규
결재일자	2019.08.23
공개여부	공개
				협 조
					팀장		권기태
					팀장		김주호
				감 사
가락몰 전동물류기기 충전시설 설치 계획(안)

2019. 8

	서울특별시농수산식품공사
가락몰운영팀

가락몰 전동물류기기 충전시설 설치 계획(안)

가락몰 전동물류기기 충전시설 확충으로 입주자 영업 환경개선 및 구 다농부지 잔류 청과직판상인 가락몰 이전 여건 조성

Ⅰ

추진 근거

□ 2019년도 업무추진계획(기획팀-314, ‘19.1.28) :「가락몰 물류 원활화 및 시설물 확충」

□ 2019년도 투자 사업 : ‘가락몰 물류기기 충전설비 설치’ 예산 편성

Ⅱ

현황 및 사업 여건

□ 시설 현황(충전+보관소)

○ 가락몰 충전시설 현황                        (‘19. 8. 21. 기준)

구 분	계	지하2층	지하1층	지상2층
충전면수 (설치개소)	249(22)	67(4개소)	168(17개소)	14(1개소)

○ 청과직판 물류장비 및 충전시설 사용현황

구 분	합계	전동물류기기
		삼륜차	전동차	지게차
차량대수	315	231	58	26
사용면수	231	168	48	15
비 고	▲84	▲63	▲10	▲11

Ⅲ

세부 추진 계획

□ 충전시설 설치 개요

○ 사업명 : 가락몰 물류기기 충전시설 설치

○ 규 모 : 충전소 총 45면 설치(평균 1.3m x 3.0m/1면)

※ 충전소별 보관소면 규격은 도색공사 시 현장 상황에 맞게 조정 시행

○ 용 도 : 전기삼륜차, 전동차, 지게차 충전·보관용

○ 내 용

- 분전반, 개별콘센트 1개(단상, 단상·삼상, 개별함 포함)/충전보관소 1면

- 분전반·콘센트함 잠금장치(LOCK) 및 계량기 설치(보관소 평균 3면당 1개)

○ 비 용 : 공사 실시 설계 시 세부사항 확정

○ 위 치 : 지하2층 하역장․주차장 주변 및 창고 벽면(붙임 ‘위치도’)

○ 예산사항 : 가락몰운영팀 ‘신축매장설비공사’예산 사용

- 예산과목 : 자본적지출/유형자산취득/건물(자산취득비등)

Ⅳ

행정 사항

□ 지하2층 주차면 일부 충전시설 설치 협조(환경교통팀)

○ 위치 및 규모 : 가락몰2층 남측 주차면(6면)

□ 공사 세부예산 산출 및 설계․발주(설비공사팀)

※ 현장 상황에 따라 분전반·콘센트함 등 수량 조절 가능