투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(현장점검(2019.9.2.) 지적사항 알림 및 수방대비 철저 지시(중랑물재생 3차(총인)처리시설 설치사업))

1.업무지시현장 : 중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업[장기계속-1차] 주식회사

천일, 중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업[장기계속-1차] 동

부엔지니어링 주식회사

2.작 성 일 자 : 2019-09-03 18:09:12

3.지 시 내 용

가. 2019.9.2. 현장점검 결과 아래와 같이 지적사항을 알려드리니 현장 안전관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

○ 현장점검 지적사항

- 작업통로에 발판을 고정하고 상하부 장애물을 제거하는 등 근로자 안전성을 높일 것

- 벽체 콘크리트 타설시 1회 타설높이를 준수하고, 거푸집 체결 및 서포트 고정을 제대로 하여 배불림 현상이 발생치 않도록 하며, 콘크리트 타설후 양생관리를 철저히 하여 균열이 발생치 않도록 할 것

- 철근 녹 제거, 이어치기 구간 철근에 대하여 레미콘 잔재물 등을 제거할 것

- 25mm이상 철근은 겹침길이를 충분히 확보하여 콘크리트 부착이 잘 되도록 할 것

- 버팀(특히 우각부) 철거전 가시설 구조검토를 시행하여 안전시공할 것.

나. 아울러, 제13호 태풍 “링링”이 북상하는 등 금일 야간부터 호우가 예상되는 바 수방대비에도 철저를 기하여 주시기 바랍니다.  끝.

※ 본 기안은 One-PMIS내 행정정보연계를 통하여 수행하는 문서로, 결재 완료 시

One-PMIS를 통하여 대상현장에 발송처리 됩니다.

※ 업무지시전 내용 수정을 원하는 경우 One-PMIS로 반송 후 One-PMIS에서 재작성을 해

주시기 바랍니다.

★주무관							유시혁			환경시설과장					오열상					방재시설부장					09/04 이임섭
협조자
시행			방재시설부-13233									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 14층 방재시설부															/
전화								/전송								/													/	대시민공개