『기 후 변 화 적 응 대 책 수 립』

영향의 크기 결정을 위한 설문조사

2019. 9.

(주)	한국종합기술
(주)	도화엔지니어링
(주)	이산
(주)	제일엔지니어링
(주)	동해종합기술공사

『상수도사업본부 기후변화적응대책』수립을 위한

기후인자별 영향크기 결정을 위한 설문조사

안녕하십니까?

적응대책은 기후변화 영향으로부터 시설보호, 시민안전 및 서비스 중단방지 등을 위해 수립하는 대책입니다.

※「저탄소 녹색성장 기본법」 제 48조, 같은법 시행령 제 38조

본 설문조사는 상수도사업본부 기후변화 적응대책 수립을 위해 현재 및 미래 기후 요소가 설문자가 근무하는 시설 등에 미치는 영향의 크기를 측정하고자 실시합니다.

※ 영향의 크기 측정은 시설별 중요하다고 판단되어지는 우선순위 기후변화 리스크를 선정하고

※ 이에 대응하는 적응대책을 수립하기 위함

설문 대상자는 상수도 전반에 풍부한 지식을 갖은 과장과 상수도 근무경력이 3년 이상인 7~6급 주무관이 대상입니다.

본 설문조사 결과는 상수도사업본부의 기후변화 적응대책 수립을 위한 소중한 자료로 활용됩니다.

잠시 시간을 내어 설문에 응답해 주시면 대단히 감사하겠습니다.

※ 작성자격 : 과장, 상수도 경력 3년 이상 7~6급 주무관

※ 평가기준 : 영향인자(폭염 등)가 시설별로 미치는 영향 크기를

1~5점으로 평가

2019년  9월   일

설문자 : 소속                직급       성명           (서명)

설문에 대한 문의는 아래로 연락주십시오. 성실히 답변해 드리겠습니다.

업무부서 : 본부 계획설계과      최영서주무관  3146-1414

물연구원 전략연구과  박은희주무관  3146-1885

수립회사 : 동해종합기술공사     이웅기이사    2204-9323

-  -

1.「공공기관 기후변화 대응수준(1단계)」 Check List

• ‘기후변화 대응수준’에 대한 질문으로서 ‘본부 기후변화 적응대책 TF팀원’이 가장 적절하다고 판단되는 평가점수에 ∨ 표시

번호	체크리스트	체크 포인트	평가점수
			매우 양호 (1점)	양호 (2점)	보통 (3점)	미비 (4점)	매우 미비 (5점)
1	발생가능한 리스크의 인식 및 상정	1-① 발생가능한 리스크에 대해 인식하고 있으며, 피해액을 적절히 상정하고 있습니까?
		1-② 리스크 매뉴얼 마련, 외부의 컨설팅 회사를 기용할 필요성 등을 고려하고 있습니까?
2	피해의 예방과 피해 최소화 대책 방안 마련	2-① 위험 발생 시 장소, 보관, 보강, 감시 등 관련책임자에 의한 예방 대책을 마련을 하고 있습니까?
		2-② 복구비용, 복구자재의 재고 등 피해 발생에 대한 대책방안이 마련되어 있습니까?
		2-③ 보수·건설·설비·의료·금융컨설팅 등 피해 발생에 대한 대책협의체를 구성하고 있습니까?
3	기후변화 리스크 관리 조직 구성 여부	3-① 대책운영본부·대책위원회 등의 설치, 책임부서의 연락망이 적절하게 구축되어 있습니까?
		3-② 지시명령 계통의 명시와유지방법 등 의사결정에 대한 절차가 구축되어 있습니까?
4	기후변화 적응전략 및 대책 수립 및 모니터링 체계 구축 여부	4-① 기후변화 적응 전략 및 대책을 수립, 운영하고 있습니까?
		4-② 기후변화 적응 전략 및 대책 수행을 위한 예산 확보 방법이 있습니까?
		4-③ 기후변화 적응 전략 및 대책 수행 결과를 파악하기 위한 모니터링 계획이 있습니까?
5	기후변화 리스크 매뉴얼 (가이드라인) 마련 여부	5-①기관대표자가 즉각리더십을 발휘 할 수 있는 태세, 결정방침이 명문화 되어 있습니까?
		5-② 피해상황에 따라 능동적으로 대처할 수 있도록 유형별로 매뉴얼이 작성되어 있습니까?
		5-③ 피해상황 판단에 따라 신속하게 대응할 수 있는 권한위임 여부와 내용 등을 수록하고 있습니까?
		5-④ 2차 피해, 추가피해 방지를 위한 매뉴얼(가이드라인)이 명시되어 있습니까?
6	기후변화 대응 인프라 관리 여부	6-①기후변화대응을 고려하여 법령, 지침, 국내외 표준을 고려하여 인프라가 설계되고 있습니까?
		6-② 기후변화 리스크에 대한 대응을 고려하여 설비를 운영하고 있습니까?
7	긴급사태를 대비한 적절한 훈련 실시 여부	7-① 위기 발생 시 즉각적으로 대처할 수 있도록 훈련, 교육 실시 및 성과를 측정하고 있습니까?
		7-② 매뉴얼의 활용 여부, 실천 대응력을 높이기 위한 지속적인 훈련이 이루어지고 있습니까?
8	구원물자의 비축과 전달수단 확보 유무	8-① 비축물품 대장과 현물을 대조하고, 전달수단 리스트 등을 점검하고 있습니까?
9	신속한 복구를 위한 대책 마련 여부	9-① 피해상황을 신속하게 파악할수 있는 태세가 갖추어져 있는지 여부를 확인하고 있습니까?
		9-② 수송과 판매망이 복수로 준비되어 있습니까?
		9-③ 공공시스템 이외의 교통과 통신수단이 준비되어 있습니까?
		9-④ 지역주민과의 공동 전략이 마련되어 있습니까?
10	각종 재해보험 및 자가보험에 대한 준비유무	10-① 보험가입의 적부, 보험가입의 누락이나 액수의 과부족이 없는지 확인하고 있습니까?
		10-② 준비금, 복구비용 등의 마련과 금액의 타당성을 분석하여 준비하고 있습니까?

2.「공공기관 기후변화 영향정도(2단계)」 Check List

- ‘기후영향요소에 대한 영향정도’에 대해 기관별로 가장 적절한 평가점수에 ∨ 표시

- 상수도사업본부 및 산하사업소를 대상으로 하는 공통설문지로 해당사항이 없는 항목은 생략 가능

□ 폭염(A) 부문

대상	분류	Check List	평가점수
			사소한영향 (1점)	경미한영향 (2점)	일상적영향 (3점)	중대한영향 (4점)	극심한영향 (5점)
시설	a-1 수질 및 수량	A-a-1-① 폭염으로 인한 수질악화(조류증식, 맛냄새물질 발생, DO감소로 인한 오염물질 농도상승 등) 피해 대비책이 있습니까?
		(근거)
		A-a-1-② 폭염으로 인한 수량부족(수원수위 저하, 상수사용량 증가 등)피해 대비책이 있습니까?
		(근거)
	a-2 수원시설	A-a-2-① 폭염으로 인한 취수시설 피해 대비책이 있습니까?
		(근거)
		A-a-2-② 폭염에 대비한 수원시설 유지관리 대책이 있습니까?
		(근거)
		A-a-2-③ 폭염에 취약한 수원시설조사(위치, 현황 등) 및 관리방안이 있습니까?
		(근거)
		A-a-2-④ 기후변화에 따른 불확실성을 고려하여 수원시설 설계기준을 초과하는 폭염 대비책(대응시나리오, 성능평가)이 있습니까?
		(근거)
	a-3 관로시설 (도‧송‧배‧급수관로 및 가압장, 배수지)	A-a-3-① 폭염으로 인한 도수시설(관로변형) 피해 대비책이 있습니까?
		(근거)
		A-a-3-② 폭염으로 인한 송수시설(관로변형) 피해 대비책이 있습니까?
		(근거)
		A-a-3-③ 폭염으로 인한 배수 및 급수시설 피해 대비책이 있습니까?
		(근거)
		A-a-3-④ 폭염에 대비한 관로시설(도수, 송수, 배수 및 급수관로) 유지관리 대책이 있습니까?
		(근거)
		A-a-3-⑤ 폭염에 취약한 관로시설 조사(위치, 현황 등) 및 관리방안이 있습니까?
		(근거)
		A-a-3-⑥ 기후변화에 따른 불확실성을 고려하여 관로시설 설계기준을 초과하는 폭염 대비책(대응시나리오, 성능평가)이 있습니까?
		(근거)
	a-4 정수시설	A-a-4-① 폭염으로 인한 정수시설 피해(수온상승에 따른 응집‧침전‧여과 효율 저하, 고온에 장기노출로 인한 부식, 변형 등) 대비책이 있습니까?
		(근거)
		A-a-4-② 폭염으로 인한 정수시설 유지관리 대책이 있습니까?
		(근거)

대상	분류	Check List	평가점수
			사소한영향 (1점)	경미한영향 (2점)	일상적영향 (3점)	중대한영향 (4점)	극심한영향 (5점)
시설	a-4 정수시설	A-a-4-③ 폭염에 취약한 정수시설 조사(위치, 현황 등) 및 관리방안이 있습니까?
		(근거)
		A-a-4-④ 기후변화에 따른 불확실성을 고려하여 정수시설 설계기준을 초과하는 폭염 대비책(대응시나리오, 성능평가)이 있습니까?
		(근거)
시설	a-5 설비 (기계‧전기‧계측설비)	A-a-5-① 폭염으로 인한 급수설비(과열, 과부하 등) 피해 대비책이 있습니까?
		(근거)
		A-a-5-② 폭염으로 인한 펌프설비(과열, 과부하 등) 피해 대비책이 있습니까?
		(근거)
		A-a-5-③ 폭염으로 인한 기계설비(과열, 과부하 등) 피해 대비책이 있습니까?
		(근거)
		A-a-5-④ 폭염으로 인한 전기설비(전기 및 계측설비 파손, 오작동 등) 피해 대비책이 있습니까?
		(근거)
		A-a-5-⑤ 폭염으로 인한 설비시설(급수, 펌프, 기계,전기설비) 유지관리 대책이 있습니까?
		(근거)
		A-a-5-⑥ 폭염에 취약한 설비조사(위치, 현황 등) 및 관리방안이 있습니까?
		(근거)
		A-a-5-⑦ 기후변화에 따른 불확실성을 고려하여 설비시설 설계기준을 초과하는 폭염 대비책(대응시나리오, 성능평가)이 있습니까?
		(근거)
	a-6 공통	A-a-6-① 세부적인 기후변화 영향 및 리스크평가 방안이 있습니까?
		(근거)
		A-a-6-② 기후변화 적응에 대한 연구개발(R&D) 계획이 있습니까?
		(근거)
		A-a-6-③ 폭염에 대비한 행동매뉴얼이 있다면 기후변화를 고려한 개선 계획이 있거나, 없다면 작성 계획이 있습니까?
		(근거)
시설 관리자	b-1 근로자 보호	A-b-1-① 폭염으로 인한 근무자 건강장애 예방기준이 있습니까?
		(근거)
		A-b-1-② 폭염으로 인한 근무자 피해(일사병,열사병) 대비책이 있습니까?
		(근거)
		A-b-1-③ 폭염시 근무자 보호와 관련된 독립적인 조직이 있습니까?
		(근거)
		A-b-1-④ 폭염시 근무자 대피 및 작업중단 대비책이 있습니까?
		(근거)

대상	분류	Check List	평가점수
			사소한영향 (1점)	경미한영향 (2점)	일상적영향 (3점)	중대한영향 (4점)	극심한영향 (5점)
시설 관리자	b-2 작업환경 안정성	A-b-2-① 폭염시 작업환경(냉방시설, 쉼터)에 대한 지침이 있습니까?
		(근거)
	b-3 노동 생산성 저하	A-b-3-① 폭염으로 인한 상수도시설 관리 인력 부족시 대비책이 있습니까?
		(근거)
		A-b-3-② 폭염으로 인한 근무자 생산성 저하에 대한 대비책이 있습니까?
		(근거)
서비스 및 홍보	c-1 서비스	A-c-1-① 폭염으로 인한 상수도시설 피해 발생시 국민피해 및 불편 최소화 방안(급수차지원, 아리수병물지원)이 있습니까?
		(근거)
		A-c-1-② 폭염으로 인한 상수도시설 피해 발생시 유관기관(조직)과의 협력체계가 있습니까?
		(근거)
		A-c-1-③ 폭염으로 인한 상수도시설 피해 발생시 복구기간 최소화 및 비상시 대체서비스 제공방안이 있습니까?
		(근거)
	c-2 홍보 및 커뮤니티	A-c-2-① 폭염으로 인한 서비스중단 및 피해발생에 대한 정보 전달수단이 있습니까?
		(근거)
		A-c-2-② 폭염에 대비한 적응역량 교육(본사 및 현장임직원) 방안이 있습니까?
		(근거)
		A-c-2-③ 폭염에 대비한 대국민 홍보 수단(홍보관, 팜플렛)을 가지고 있습니까?
		(근거)

□한파(B) 부문

대상	분류	Check List	평가점수
			사소한영향 (1점)	경미한영향 (2점)	일상적영향 (3점)	중대한영향 (4점)	극심한영향 (5점)
시설	a-1 수질 및 수량	B-a-1-① 한파로 인한 수질악화(용존산소량 부족, 수표면 결빙 등) 피해 대비책이 있습니까?
		(근거)
		B-a-1-② 한파로 인한 수량부족(수원 결빙) 피해 대비책이 있습니까?
		(근거)
	a-2 수원시설	B-a-2-① 한파로 인한 취수시설 피해 대비(취수구 동결 등)책이 있습니까?
		(근거)
		B-a-2-② 한파에 대비한 수원시설 유지관리 대책이 있습니까?
		(근거)
		B-a-2-③ 한파에 취약한 수원시설조사(위치, 현황 등) 및 관리방안이 있습니까?
		(근거)
		B-a-2-④ 기후변화에 따른 불확실성을 고려하여 수원시설 설계기준을 초과하는 한파 대비책(대응시나리오, 성능평가)이 있습니까?
		(근거)
	a-3 관로시설 (도‧송‧배‧급수관로 및 가압장, 배수지)	A-a-3-① 한파로 인한 도수시설 피해(동파 등) 대비책이 있습니까?
		(근거)
		A-a-3-② 한파로 인한 송수시설 피해(동파 등) 대비책이 있습니까?
		(근거)
		A-a-3-③ 한파로 인한 배수 및 급수시설 피해(동결, 급수관 및 계량기 동파 등) 대비책이 있습니까?
		(근거)
		A-a-3-④ 한파에 대비한 관로시설(도수, 송수, 배수 및 급수관로) 유지관리 대책이 있습니까?
		(근거)
		A-a-3-⑤ 한파에 취약한 관로시설 조사(위치, 현황 등) 및 관리방안이 있습니까?
		(근거)
		A-a-3-⑥ 기후변화에 따른 불확실성을 고려하여 관로시설 설계기준을 초과하는 폭염 대비책(대응시나리오, 성능평가)이 있습니까?
		(근거)
	a-4 정수시설	B-a-4-① 한파로 인한 정수시설 피해 대비책이 있습니까?
		(근거)
		B-a-4-② 한파로 인한 정수시설 유지관리 대책이 있습니까?
		(근거)
		B-a-4-③ 한파에 취약한 정수시설 조사(위치, 현황 등) 및 관리방안이 있습니까?
		(근거)
		B-a-4-④ 기후변화에 따른 불확실성을 고려하여 정수시설 설계기준을 초과하는 한파 대비책(대응시나리오, 성능평가)이 있습니까?
		(근거)

대상	분류	Check List	평가점수
			사소한영향 (1점)	경미한영향 (2점)	일상적영향 (3점)	중대한영향 (4점)	극심한영향 (5점)
시설	a-5 정수시설 기계‧전기‧계측설비	B-a-5-① 한파로 인한 급수설비 피해(동파 등) 대비책이 있습니까?
		(근거)
		B-a-5-② 한파로 인한 펌프설비 피해(동파 등) 대비책이 있습니까?
		(근거)
		B-a-5-③한파로 인한 기계설비 피해(동파 등) 대비책이 있습니까?
		(근거)
		B-a-5-④ 한파로 인한 전기설비 피해 대비책이 있습니까?
		(근거)
		B-a-5-⑤ 한파에 대비한 설비(급수, 펌프, 기계, 전기설비) 유지관리 대책이 있습니까?
		(근거)
		B-a-5-⑥ 한파에 취약한 설비조사(위치, 현황 등) 및 관리방안이 있습니까?
		(근거)
		B-a-5-⑦ 기후변화에 따른 불확실성을 고려하여 설비시설 설계기준을 초과하는 한파 대비책(대응시나리오, 성능평가)이 있습니까?
		(근거)
	a-6 공통	B-a-6-① 세부적인 기후변화 영향 및 리스크평가 방안이 있습니까?
		(근거)
		B-a-6-② 기후변화 적응에 대한 연구개발(R&D) 계획이 있습니까?
		(근거)
		B-a-6-③ 한파에 대비한 행동매뉴얼이 있다면 기후변화를 고려한 개선 계획이 있거나, 없다면 작성 계획이 있습니까?
		(근거)
시설 관리자	b-1 근로자 보호	B-b-1-① 한파로 인한 근무자 건강장애(동상) 예방기준이 있습니까?
		(근거)
		B-b-1-② 한파로 인한 근무자 피해(동상) 대비책이 있습니까?
		(근거)
		B-b-1-③ 한파 발생시 근무자 보호와 관련된 독립적인 조직이 있습니까?
		(근거)
		B-b-1-④ 한파 발생시 근무자 대피 및 작업중단 대비책이 있습니까?
		(근거)

대상	분류	Check List	평가점수
			사소한영향 (1점)	경미한영향 (2점)	일상적영향 (3점)	중대한영향 (4점)	극심한영향 (5점)
시설 관리자	b-2 작업환경 안정성	B-b-2-① 한파 발생시 작업환경(난방시설, 쉼터)에 대한 지침이 있습니까?
		(근거)
	b-3 노동 생산성 저하	B-b-3-① 한파로 인한 상수도시설 관리 인력 부족시 대비책이 있습니까?
		(근거)
		B-b-3-② 한파로 인한 근무자 생산성 저하에 대한 대비책이 있습니까?
		(근거)
서비스 및 홍보	c-1 서비스	B-c-1-① 한파로 인한 상수도시설 피해 발생시 국민피해 및 불편 최소화 방안(수도계량기 교체)이 있습니까?
		(근거)
		B-c-1-② 한파로 인한 상수도시설 피해 발생시 유관기관(관련부처, 관련기관)과의 협력체계가 있습니까?
		(근거)
		B-c-1-③ 한파로 인한 상수도시설 피해 발생시 복구기간 최소화 및 비상시 대체서비스 제공방안이 있습니까?
		(근거)
	c-2 홍보 및 커뮤니티	B-c-2-① 한파로 인한 서비스중단 및 피해발생에 대한 정보 전달수단이 있습니까?
		(근거)
		B-c-2-② 한파에 대비한 적응역량 교육(본사 및 현장임직원) 방안이 있습니까?
		(근거)
		B-c-2-③ 한파에 대비한 대국민 홍보 수단(홍보관, 팜플렛)을 가지고 있습니까?
		(근거)

□호우(C) 부문

대상	분류	Check List	평가점수
			사소한영향 (1점)	경미한영향 (2점)	일상적영향 (3점)	중대한영향 (4점)	극심한영향 (5점)
시설	a-1 수질 및 수량	C-a-1-① 호우로 인한 수질악화(부유물질, 초기우수 오염물질, 토사의유입에 의한 탁도증가, 비점오염원 유입으로 영양염류, NOM증가 등) 피해 대비책이 있습니까?
		(근거)
	a-2 수원시설	C-a-2-① 호우로 인한 취수시설 피해(침수, 부유협잡물의 대량 유입에 따른 취수구폐색 등) 대비책이 있습니까?
		(근거)
		C-a-2-② 호우에 대비한 수원시설 유지관리 대책이 있습니까?
		(근거)
		C-a-2-③ 호우에 취약한 수원시설조사 및 관리방안이 있습니까?
		(근거)
		C-a-2-④ 기후변화에 따른 불확실성을 고려하여 수원시설 설계기준을 초과하는 호우 대비책(대응시나리오, 성능평가)이 있습니까?
		(근거)
	a-3 관로시설 (도‧송‧배‧급수관로 및 가압장, 배수지)	A-a-3-① 호우로 인한 도수시설 피해(토사유실에 따른 관파손) 대비책이 있습니까?
		(근거)
		A-a-3-② 호우로 인한 송수시설 피해(토사유실에 따른 관파손) 대비책이 있습니까?
		(근거)
		A-a-3-③ 호우로 인한 배수 및 급수시설 피해 대비책이 있습니까?
		(근거)
		A-a-3-④ 호우에 대비한 관로시설(도수, 송수, 배수 및 급수관로) 유지관리 대책이 있습니까?
		(근거)
		A-a-3-⑤ 호우에 취약한 관로시설 조사(위치, 현황 등) 및 관리방안이 있습니까?
		(근거)
		A-a-3-⑥ 기후변화에 따른 불확실성을 고려하여 관로시설 설계기준을 초과하는 폭염 대비책(대응시나리오, 성능평가)이 있습니까?
		(근거)
	a-4 정수시설	C-a-4-① 호우로 인한 정수시설 피해(침수 및 유실, 약품주입량 증가, 슬러지량 증가, 여과지속시간 감소 등)대비책이 있습니까?
		(근거)
		C-a-4-② 호우로 인한 정수시설 유지관리 대책이 있습니까?
		(근거)
		C-a-4-③ 호우에 취약한 정수시설 조사(위치, 현황 등) 및 관리방안이 있습니까?
		(근거)
		C-a-4-④ 기후변화에 따른 불확실성을 고려하여 정수시설 설계기준을 초과하는 호우 대비책(대응시나리오, 성능평가)이 있습니까?
		(근거)

대상	분류	Check List	평가점수
			사소한영향 (1점)	경미한영향 (2점)	일상적영향 (3점)	중대한영향 (4점)	극심한영향 (5점)
시설	a-5 설비	C-a-5-① 호우로 인한 급수설비 피해 대비책이 있습니까?
		(근거)
		C-a-5-② 호우로 인한 펌프설비 피해(침수 또는 유실 등) 대비책이 있습니까?
		(근거)
		C-a-5-③ 호우로 인한 기계설비 피해(침수 또는 유실 등) 대비책이 있습니까?
		(근거)
		C-a-5-④ 호우로 인한 전기설비 피해(침수 또는 유실 등) 대비책이 있습니까?
		(근거)
		C-a-5-⑤ 호우로 인한 설비(급수, 펌프, 기계, 전기설비) 유지관리 대책이 있습니까?
		(근거)
		C-a-5-⑥ 호우에 취약한 설비조사(위치, 현황 등) 및 관리방안이 있습니까?
		(근거)
		C-a-5-⑦ 기후변화에 따른 불확실성을 고려하여 설비시설 설계기준을 초과하는 호우 대비책(대응시나리오, 성능평가)이 있습니까?
		(근거)
	a-6 공통	C-a-6-① 세부적인 기후변화 영향 및 리스크평가 방안이 있습니까?
		(근거)
		C-a-6-② 기후변화 적응에 대한 연구개발(R&D) 계획이 있습니까?
		(근거)
		C-a-6-③ 호우에 대비한 행동매뉴얼이 있다면 기후변화를 고려한 개선 계획이 있거나, 없다면 작성 계획이 있습니까?
		(근거)
시설 관리자	b-1 근로자 보호	C-b-1-① 호우로 인한 근무자 피해 대비책(수몰)이 있습니까?
		(근거)
		C-b-1-② 호우 발생시 근무자 보호와 관련된 독립적인 조직이 있습니까?
		(근거)
		C-b-1-③ 호우 발생시 근무자 대피 및 작업중단 대비책이 있습니까?
		(근거)

대상	분류	Check List	평가점수
			사소한영향 (1점)	경미한영향 (2점)	일상적영향 (3점)	중대한영향 (4점)	극심한영향 (5점)
시설 관리자	b-2 작업환경 안정성	C-b-2-① 호우 발생시 작업환경(침수시 전기시설 설치 등)에 대한 지침이 있습니까?
		(근거)
	b-3 노동 생산성 저하	C-b-3-① 호우로 인한 상수도시설 관리 인력 부족시 대비책이 있습니까?
		(근거)
서비스 및 홍보	c-1 서비스	C-c-1-① 호우로 인한 상수도시설 피해(침수 및 유실) 발생시 국민피해 및 불편 최소화 방안(급수차 운영)이 있습니까?
		(근거)
		C-c-1-② 호우로 인한 상수도시설 피해 발생시 유관기관(조직)과의 협력체계가 있습니까?
		(근거)
		C-c-1-③ 호우로 인한 상수도시설 피해 발생시 복구기간 최소화 및 비상시 대체서비스 제공방안이 있습니까?
		(근거)
	c-2 홍보 및 커뮤니티	C-c-2-① 호우로 인한 서비스중단 및 피해발생에 대한 정보 전달수단이 있습니까?
		(근거)
		C-c-2-② 호우로 대비한 적응역량 교육(본사 및 현장임직원) 방안이 있습니까?
		(근거)
		C-c-2-③ 호우로 대비한 대국민 홍보 수단(홍보관, 팜플렛)을 가지고 있습니까?
		(근거)

□대설(D) 부문

대상	분류	Check List	평가점수
			사소한영향 (1점)	경미한영향 (2점)	일상적영향 (3점)	중대한영향 (4점)	극심한영향 (5점)
시설	a-1 수질 및 수량	D-a-1-① 대설로 인한 수질악화(융설로 인한 오염물질유입) 피해 대비책이 있습니까?
		(근거)
	a-2 수원시설	D-a-2-① 대설로 인한 취수시설 피해 대비책이 있습니까?
		(근거)
		D-a-2-② 대설에 대비한 수원시설 유지관리 대책이 있습니까?
		(근거)
		D-a-2-③ 대설에 취약한 수원시설조사(위치,현황등) 및 관리방안이 있습니까?
		(근거)
		D-a-2-④ 기후변화에 따른 불확실성을 고려하여 수원시설 설계기준을 초과하는 대설 대비책(대응시나리오, 성능평가)이 있습니까?
		(근거)
	a-3 관로시설 (도‧송‧배‧급수관로 및 가압장, 배수지)	A-a-3-① 대설로 인한 도수시설 피해 대비책이 있습니까?
		(근거)
		A-a-3-② 대설로 인한 송수시설 피해 대비책이 있습니까?
		(근거)
		A-a-3-③ 대설로 인한 배수 및 급수시설 피해 대비책이 있습니까?
		(근거)
		A-a-3-④ 대설에 대비한 관로시설(도수, 송수, 배수 및 급수관로) 유지관리 대책이 있습니까?
		(근거)
		A-a-3-⑤ 대설에 취약한 관로시설 조사(위치, 현황 등) 및 관리방안이 있습니까?
		(근거)
		A-a-3-⑥ 기후변화에 따른 불확실성을 고려하여 관로시설 설계기준을 초과하는 폭염 대비책(대응시나리오, 성능평가)이 있습니까?
		(근거)
	a-4 정수시설	D-a-4-① 대설로 인한 정수시설 피해 대비책이 있습니까?
		(근거)
		D-a-4-② 대설로 인한 정수시설 유지관리 대책이 있습니까?
		(근거)
		D-a-4-③ 대설에 취약한 정수시설 조사(위치, 현황 등) 및 관리방안이 있습니까?
		(근거)
		D-a-4-④ 기후변화에 따른 불확실성을 고려하여 정수시설 설계기준을 초과하는 대설 대비책(대응시나리오, 성능평가)이 있습니까?
		(근거)

대상	분류	Check List	평가점수
			사소한영향 (1점)	경미한영향 (2점)	일상적영향 (3점)	중대한영향 (4점)	극심한영향 (5점)
시설	a-5 설비	D-a-5-① 대설로 인한 급수설비 피해 대비책이 있습니까?
		(근거)
		D-a-5-② 대설로 인한 펌프설비 피해 대비책이 있습니까?
		(근거)
		D-a-5-③ 대설로 인한 기계설비 피해 대비책이 있습니까?
		(근거)
		D-a-5-④ 대설로 인한 전기설비 피해 대비책이 있습니까?
		(근거)
		D-a-5-⑤ 대설로 인한 설비(급수, 펌프, 기계, 전기설비) 유지관리 대책이 있습니까?
		(근거)
		D-a-5-⑥ 대설에 취약한 설비조사(위치, 현황 등) 및 관리방안이 있습니까?
		(근거)
		D-a-5-⑦ 기후변화에 따른 불확실성을 고려하여 설비시설 설계기준을 초과하는 대설 대비책(대응시나리오, 성능평가)이 있습니까?
		(근거)
	a-6 공통	D-a-6-① 세부적인 기후변화 영향 및 리스크평가 방안이 있습니까?
		(근거)
		D-a-6-② 기후변화 적응에 대한 연구개발(R&D) 계획이 있습니까?
		(근거)
		D-a-6-③ 대설에 대비한 행동매뉴얼이 있다면 기후변화를 고려한 개선 계획이 있거나, 없다면 작성 계획이 있습니까?
		(근거)
시설 관리자	b-1 근로자 보호	D-b-1-① 대설로 인한 근무자 피해 대비책이 있습니까?
		(근거)
		D-b-1-② 대설 발생시 근무자 보호와 관련된 독립적인 조직이 있습니까?
		(근거)
		D-b-1-③ 대설 발생시 근무자 대피 및 작업중단 대비책이 있습니까?
		(근거)

대상	분류	Check List	평가점수
			사소한영향 (1점)	경미한영향 (2점)	일상적영향 (3점)	중대한영향 (4점)	극심한영향 (5점)
시설 관리자	b-2 작업환경 안정성	D-b-2-① 대설 발생시 작업환경(고립,제설대책 등)에 대한 지침이 있습니까?
		(근거)
	b-3 노동 생산성 저하	D-b-3-① 대설로 인한 상수도시설 관리 인력 부족시 대비책이 있습니까?
		(근거)
서비스 및 홍보	c-1 서비스	D-c-1-① 대설로 인한 상수도시설 피해 발생시 국민피해 및 불편 최소화 방안이 있습니까?
		(근거)
		D-c-1-② 대설로 인한 상수도시설 피해 발생시 유관기관(조직)과의 협력체계가 있습니까?
		(근거)
		D-c-1-③ 대설로 인한 상수도시설 피해 발생시 복구기간 최소화 및 비상시 대체서비스 제공방안이 있습니까?
		(근거)
	c-2 홍보 및 커뮤니티	D-c-2-① 대설로 인한 서비스중단 및 피해발생에 대한 정보 전달수단이 있습니까?
		(근거)
		D-c-2-② 대설로 대비한 적응역량 교육(본사 및 현장임직원) 방안이 있습니까?
		(근거)
		D-c-2-③ 대설로 대비한 대국민 홍보 수단(홍보관, 팜플렛)을 가지고 있습니까?
		(근거)

□강풍(E) 부문

대상	분류	Check List	평가점수
			사소한영향 (1점)	경미한영향 (2점)	일상적영향 (3점)	중대한영향 (4점)	극심한영향 (5점)
시설	a-1 수질 및 수량	-해당없음-
	a-2 수원시설	D-a-2-① 강풍으로 인한 취수시설 피해(비산에 의한 정전) 대비책이 있습니까?
		(근거)
		D-a-2-② 강풍에 대비한 수원시설 유지관리 대책이 있습니까?
		(근거)
		D-a-2-③ 강풍에 취약한 수원시설(저수시설,취수시설)조사 및 관리방안이 있습니까?
		(근거)
		D-a-2-④ 기후변화에 따른 불확실성을 고려하여 수원시설 설계기준을 초과하는 대설 대비책(대응시나리오, 성능평가)이 있습니까?
		(근거)
	a-3 관로시설 (도‧송‧배‧급수관로 및 가압장, 배수지)	A-a-3-① 강풍으로 인한 도수시설 피해 대비책이 있습니까?
		(근거)
		A-a-3-② 강풍으로 인한 송수시설 피해 대비책이 있습니까?
		(근거)
		A-a-3-③ 강풍으로 인한 배수 및 급수시설 피해 대비책이 있습니까?
		(근거)
		A-a-3-④ 강풍에 대비한 관로시설(도수, 송수, 배수 및 급수관로) 유지관리 대책이 있습니까?
		(근거)
		A-a-3-⑤ 강풍에 취약한 관로시설 조사(위치, 현황 등) 및 관리방안이 있습니까?
		(근거)
		A-a-3-⑥ 기후변화에 따른 불확실성을 고려하여 관로시설 설계기준을 초과하는 폭염 대비책(대응시나리오, 성능평가)이 있습니까?
		(근거)
	a-4 정수시설	E-a-4-① 강풍으로 인한 정수시설 피해(낙하물 비래에 따른 파손 , 정전 등) 대비책이 있습니까?
		(근거)
		E-a-4-② 강풍으로 인한 정수시설 유지관리 대책이 있습니까?
		(근거)
		E-a-4-③ 강풍에 취약한 정수시설 조사(위치, 현황 등) 및 관리방안이 있습니까?
		(근거)
		E-a-4-④ 기후변화에 따른 불확실성을 고려하여 정수시설 설계기준을 초과하는 강풍 대비책(대응시나리오, 성능평가)이 있습니까?
		(근거)

대상	분류	Check List	평가점수
			사소한영향 (1점)	경미한영향 (2점)	일상적영향 (3점)	중대한영향 (4점)	극심한영향 (5점)
시설	a-5 설비	D-a-5-① 강풍으로 인한 급수설비(정전) 피해 대비책이 있습니까?
		(근거)
		D-a-5-② 강풍으로 인한 펌프설비 피해(정전) 대비책이 있습니까?
		(근거)
		D-a-5-③ 강풍으로 인한 기계설비 피해(정전) 대비책이 있습니까?
		(근거)
		D-a-5-④ 강풍으로 인한 전기설비 피해(정전) 대비책이 있습니까?
		(근거)
		D-a-5-⑤ 강풍으로 인한 설비시설 유지관리 대책이 있습니까?
		(근거)
		D-a-5-⑥ 강풍에 취약한 설비조사(위치, 현황 등) 및 관리방안이 있습니까?
		(근거)
		D-a-5-⑦ 기후변화에 따른 불확실성을 고려하여 설비시설 설계기준을 초과하는 강풍 대비책(대응시나리오, 성능평가)이 있습니까?
		(근거)
	a-6 공통	D-a-6-① 세부적인 기후변화 영향 및 리스크평가 방안이 있습니까?
		(근거)
		D-a-6-② 기후변화 적응에 대한 연구개발(R&D) 계획이 있습니까?
		(근거)
		D-a-6-③ 강풍에 대비한 행동매뉴얼이 있다면 기후변화를 고려한 개선 계획이 있거나, 없다면 작성 계획이 있습니까?
		(근거)
시설 관리자	b-1 근로자 보호	D-b-1-① 강풍으로 인한 근무자 피해 대비책이 있습니까?
		(근거)
		D-b-1-② 강풍 발생시 근무자 보호와 관련된 독립적인 조직이 있습니까?
		(근거)
		D-b-1-③ 강풍 발생시 근무자 대피 및 작업중단 대비책이 있습니까?
		(근거)

대상	분류	Check List	평가점수
			사소한영향 (1점)	경미한영향 (2점)	일상적영향 (3점)	중대한영향 (4점)	극심한영향 (5점)
시설 관리자	b-2 작업환경 안정성	E-b-2-① 강풍 발생시 작업환경(위해요소 결박 등)에 대한 지침이 있습니까?
		(근거)
	b-3 노동 생산성 저하	E-b-3-① 강풍으로 인한 상수도시설 관리 인력 부족시 대비책이 있습니까?
		(근거)
서비스 및 홍보	c-1 서비스	E-c-1-① 강풍으로 인한 상수도시설 피해 발생시 국민피해 및 불편 최소화 방안이 있습니까?
		(근거)
		E-c-1-② 강풍으로 인한 상수도시설 피해 발생시 유관기관(조직)과의 협력체계가 있습니까?
		(근거)
		E-c-1-③ 강풍으로 인한 상수도시설 피해 발생시 복구기간 최소화 및 비상시 대체서비스 제공방안이 있습니까?
		(근거)
	c-2 홍보 및 커뮤니티	E-c-2-① 강풍으로 인한 서비스중단 및 피해발생에 대한 정보 전달수단이 있습니까?
		(근거)
		E-c-2-② 강풍에 대비한 적응역량 교육(본사 및 현장임직원) 방안이 있습니까?
		(근거)
		E-c-2-③ 강풍에 대비한 대국민 홍보 수단(홍보관, 팜플렛)을 가지고 있습니까?
		(근거)

□가뭄(F) 부문

대상	분류	Check List	평가점수
			사소한영향 (1점)	경미한영향 (2점)	일상적영향 (3점)	중대한영향 (4점)	극심한영향 (5점)
시설	a-1 수질 및 수량	F-a-1-① 가뭄으로 인한 수량부족(수위저하, 지하수부족) 혹은 수질저하 피해 대비책이 있습니까?
		(근거)
	a-2 수원시설	F-a-2-① 가뭄으로 인한 취수시설 피해(장기노출에 의한 부식, 수위저하에 따른 취수불가 등) 대비책이 있습니까?
		(근거)
		F-a-2-② 가뭄에 대비한 수원시설 유지관리 대책이 있습니까?
		(근거)
		F-a-2-③ 가뭄에 취약한 수원시설조사 및 관리방안이 있습니까?
		(근거)
		F-a-2-④ 기후변화에 따른 불확실성을 고려하여 수원시설 설계기준을 초과하는 가뭄 대비책(대응시나리오, 성능평가)이 있습니까?
		(근거)
	a-3 관로시설 (도‧송‧배‧급수관로 및 가압장, 배수지)	F-a-3-① 가뭄으로 인한 도수시설 피해 대비책이 있습니까?
		(근거)
		F-a-3-② 가뭄으로 인한 송수시설 피해 대비책이 있습니까?
		(근거)
		F-a-3-③ 가뭄으로 인한 배수시설 피해 대비책이 있습니까?
		(근거)
		F-a-3-④ 가뭄에 대비한 관로시설(도수, 송수, 배수관로) 유지관리 대책이 있습니까?
		(근거)
		F-a-3-⑤ 가뭄에 취약한 관로시설 조사(위치, 현황 등) 및 관리방안이 있습니까?
		(근거)
		F-a-3-⑥ 기후변화에 따른 불확실성을 고려하여 관로시설 설계기준을 초과하는 가뭄 대비책(대응시나리오, 성능평가)이 있습니까?
		(근거)
	a-4 정수시설	F-a-4-① 가뭄으로 인한 정수시설 피해(정수처리 효율저하, 시설 유휴에 의한 손상 등) 대비책이 있습니까?
		(근거)
		F-a-4-② 가뭄으로 인한 정수시설 유지관리 대책이 있습니까?
		(근거)
		F-a-4-③ 가뭄에 취약한 정수시설 조사(위치, 현황 등) 및 관리방안이 있습니까?
		(근거)
		F-a-4-④ 기후변화에 따른 불확실성을 고려하여 정수시설 설계기준을 초과하는 가뭄 대비책(대응시나리오, 성능평가)이 있습니까?
		(근거)

대상	분류	Check List	평가점수
			사소한영향 (1점)	경미한영향 (2점)	일상적영향 (3점)	중대한영향 (4점)	극심한영향 (5점)
시설	a-5 설비	F-a-5-① 가뭄으로 인한 급수설비 피해 대비책이 있습니까?
		(근거)
		F-a-5-② 가뭄으로 인한 펌프설비 피해 대비책이 있습니까?
		(근거)
		F-a-5-③ 가뭄으로 인한 기계설비 피해 대비책이 있습니까?
		(근거)
		F-a-5-④ 가뭄으로 인한 전기설비 피해 대비책이 있습니까?
		(근거)
		F-a-5-⑤ 가뭄으로 인한 설비시설 유지관리 대책이 있습니까?
		(근거)
		F-a-5-⑥ 가뭄에 취약한 설비조사(위치, 현황 등) 및 관리방안이 있습니까?
		(근거)
		F-a-5-⑦ 기후변화에 따른 불확실성을 고려하여 설비시설 설계기준을 초과하는 가뭄 대비책(대응시나리오, 성능평가)이 있습니까?
		(근거)
	a-6 공통	F-a-6-① 세부적인 기후변화 영향 및 리스크평가 방안이 있습니까?
		(근거)
		F-a-6-② 기후변화 적응에 대한 연구개발(R&F) 계획이 있습니까?
		(근거)
		F-a-6-③ 가뭄에 대비한 행동매뉴얼이 있다면 기후변화를 고려한 개선 계획이 있거나, 없다면 작성 계획이 있습니까?
		(근거)
시설 관리자	b-1	F-b-1-① 가뭄으로 인한 근무자 피해 대비책이 있습니까?
	b-2 작업환경 안정성	F-b-2-① 가뭄 발생시 작업환경 대한 지침이 있습니까?
		(근거)
	b-3 노동 생산성 저하	F-b-3-① 가뭄으로 인한 상수도시설 관리 인력 부족시 대비책이 있습니까?
		(근거)

대상	분류	Check List	평가점수
			사소한영향 (1점)	경미한영향 (2점)	일상적영향 (3점)	중대한영향 (4점)	극심한영향 (5점)
서비스 및 홍보	c-1 서비스	F-c-1-① 가뭄으로 인한 상수도시설 피해(제한급수 등) 발생시 국민피해 및 불편 최소화 방안이 있습니까?
		(근거)
		F-c-1-② 가뭄으로 인한 상수도시설 피해(제한급수 등) 발생시 유관기관(조직)과의 협력체계가 있습니까?
		(근거)
		F-c-1-③ 가뭄으로 인한 상수도시설 피해(제한급수 등) 발생시 복구기간 최소화 및 비상시 대체서비스 제공방안이 있습니까?
		(근거)
	c-2 홍보 및 커뮤니티	F-c-2-① 가뭄으로 인한 서비스중단(제한급수 등) 및 피해발생에 대한 정보 전달수단이 있습니까?
		(근거)
		F-c-2-② 가뭄으로 대비한 적응역량 교육(본사 및 현장임직원) 방안이 있습니까?
		(근거)
		F-c-2-③ 가뭄으로 대비한 대국민 홍보 수단(홍보관, 팜플렛)을 가지고 있습니까?
		(근거)

□기타(G) 부문

- 6가지 기후영향요소 외에 상수도시설에 영향을 미치는 피해 영향과 사례를 작성하여 주시기 바랍니다.     (예. 지진, 낙뢰, 태풍 등)

NO.	기후영향요소	취약시설,설비	피해사례 또는 예상피해	발생 연월일	예방대책
1
2
3
4
5

<체크리스트 작성 예시>

□폭염(A) 부문

대상	분류	Check List	평가점수
			사소한영향 (1점)	경미한영향 (2점)	일상적영향 (3점)	중대한영향 (4점)	극심한영향 (5점)
시설	a-1 수질 및 수량	A-a-1-① 폭염으로 인한 수질악화(조류증식, 맛냄새물질 발생, DO감소로 인한 오염물질 농도상승 등) 피해 대비책이 있습니까?			∨
		(근거)‘0000년 여름철 대비 급수대책 지침’
		A-a-1-② 폭염으로 인한 수량부족(수원수위 저하, 상수사용량 증가 등)피해 대비책이 있습니까?			∨
		(근거)‘0000년 여름철 대비 급수대책 지침’
	a-2 수원시설	A-a-2-① 폭염으로 인한 취수시설 피해 대비책이 있습니까?			∨
		(근거)‘0000년 여름철 대비 급수대책 지침’
		A-a-2-② 폭염에 대비한 수원시설 유지관리 대책이 있습니까?			∨
		(근거)‘0000년 여름철 대비 급수대책 지침’
		A-a-2-③ 폭염에 취약한 수원시설조사(위치, 현황 등) 및 관리방안이 있습니까?					∨
		(근거)
		A-a-2-④ 기후변화에 따른 불확실성을 고려하여 수원시설 설계기준을 초과하는 폭염 대비책(대응시나리오, 성능평가)이 있습니까?					∨
		(근거)
	a-3 관로시설 (도‧송‧배‧급수관로 및 가압장, 배수지)	A-a-3-① 폭염으로 인한 도수시설(관로변형 등) 피해 대비책이 있습니까?			∨
		(근거)‘0000년 유수율 향상 실무편람’
		A-a-3-② 폭염으로 인한 송수시설(관로변형 등) 피해 대비책이 있습니까?			∨
		(근거)‘0000년 유수율 향상 실무편람’
		A-a-3-③ 폭염으로 인한 배수 및 급수시설 피해 대비책이 있습니까?			∨
		(근거)‘0000년 유수율 향상 실무편람’
		A-a-3-④ 폭염에 대비한 관로시설(도수, 송수, 배수 및 급수관로) 유지관리 대책이 있습니까?			∨
		(근거)‘0000년 하절기 급수대책’
		A-a-3-⑤ 폭염에 취약한 관로시설 조사(위치, 현황 등) 및 관리방안이 있습니까?			∨
		(근거)
		A-a-3-⑥ 기후변화에 따른 불확실성을 고려하여 관로시설 설계기준을 초과하는 폭염 대비책(대응시나리오, 성능평가)이 있습니까?					∨
		(근거)
	a-4 정수시설	A-a-4-① 폭염으로 인한 정수시설 피해(수온상승에 따른 응집‧침전‧여과 효율 저하, 고온에 장기노출로 인한 부식, 변형 등) 대비책이 있습니까?				∨
		(근거)
		A-a-4-② 폭염으로 인한 정수시설 유지관리 대책이 있습니까?				∨
		(근거)
		A-a-4-③ 폭염에 취약한 정수시설 조사(위치, 현황 등) 및 관리방안이 있습니까?					∨
		(근거)
		A-a-4-④ 기후변화에 따른 불확실성을 고려하여 정수시설 설계기준을 초과하는 폭염 대비책(대응시나리오, 성능평가)이 있습니까?					∨
		(근거)