	광진소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	방문민원 제기 관련 현장확인 결과보고

1. 예방과-12608(2019.09.05.)호 『방문민원 제기 관련 현장확인 계획 보고』와 관련

입니다.

2. 위와 관련하여 방문민원에 대한 현장 확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 대상: ****************************

나. 일시: ******************************

다. 확인자

○ 광진소방서: **********************************

*******

○ 관계인: ******************************

***********************************

○ 민원 청구인: ***

라. 확인 결과

○ 주출입구(자동유리문) (모든 조건 충족함)

- 화재감지기와 연동하여 개방 여부

- 정전시 자동으로 개방되는 구조 여부

- 정전시 수동으로 개방되는 구조 여부

○ 비상구 위치의 적정 여부(적정함)

○ 영업장 밖 공용부분을 임의 구획하여 구획된 실로 사용 및 냉장고를 설치

↳ *************************************

붙임  1. 다중이용업소 안전시설 등 점검결과 1부.

2. 영업장 밖 공용부분 임의 구획 사진 1부.  끝.

검사지도팀장	성귀연		예방과장	09/09 김옥석
협조자
시행	예방과-12801	(		)	접수		(		)
우	05023	서울특별시 광진구 광나루로 480 (구의동)	/	fire.seoul.go.kr/gwangjin
전화	02-452-4119	/전송	02-458-0119	/	sgy8421@seoul.go.kr	/	부분공개(6)