문서번호	현장민원과-14540
결재일자	2019.9.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
현장민원팀장		현장민원과장
김경환		09/11 이원철
협조

옥내누수진단 일일실적 보고

2019. 9. 11.

옥내 누수진단 일일실적 보고

□ 현 황 2019.9.10(화)
총 실 적			누수처 있음		누수처 없음		신청취소(직권종료)
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	11	1,632	8	1,117	2	466	1	49
양 천 구	4	481	3	340	1	131		10
강 서 구	6	677	4	463	1	195	1	19
구 로 구	1	474	1	314		140		20

▣ 누수처 있음(주거 형태별)
합계			아파트		연립		다세대,다가구		단독주택		기타 업종
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	8	1,117	0	140	4	431	4	466	0	74	0	6
양천구	3	340		60	2	145	1	122		12		1
강서구	4	463		46	2	204	2	194		18		1
구로구	1	314		34		82	1	150		44		4

▣ 누수처 있음(누수 원인별)
구 분		금 일				누 계
		양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	합계
합 계		3	4	1	8	340	463	314	1,117
건물 내부	소 계	3	3	1	7	298	391	285	974
	계량기연결부				0				0
	화장실 변기	2	2	1	5	196	266	173	635
	보일러 부근				0	27	35	21	83
	수도꼭지				0	9	4	4	17
	급수배관		1		1	62	81	87	230
	기타	1			1	4	5		9
건물 외부	소 계	0	1	0	1	18	68	28	114
	마당수도 및 배관노후		1		1	18	65	27	110
	물탱크,볼탑,저수조 고장				0		3	1	4
	기타				0				0
탐지 불가	소 계	0	0	0	0	24	4	1	29
	음 측정 불가(PVC관 등)				0	13	2	1	16
	신청인 부재 등				0	5			5
	기타				0	6	2		8

▣ 누수처 없음
구 분	금 일				누 계
	양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	계
합 계	1	1	0	2	131	195	140	466
별회전안됨,누수음없음	1	1		2	131	195	140	466

끝.