		남부수도사업소
CU********8*******A07***************E0500-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	수질검사 처리결과 보고

수질검사신청건에 대하여 현장방문하여 검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

성명	***
주소	*********************************************
민원내용	**************

검사자	직급 :		주무관	성명 :		이유민	채수일자		2019.09.18.
검사일자	2019.09.18.						처리일자		2019.09.18.
검사결과	구분	pH			잔류염소			탁도		NH3-N	철
	기준	5.8-8.5			4.0mg/L이하			0.5NTU이하		0.5mg/L이하	0.3mg/L이하
	결과	7.0			0.25			0.18			0.02
	구분	구리			아연			망간		염소이온	일반세균
	기준	1mg/L이하			3mg/L이하			0.05mg/L이하		250mg/L이하	100CFU/ml이하
	결과	0.03
	구분	총대장균군			대장균			맛		냄새	판정
	기준	불검출/100ml			불검출/100ml			무미		무취
	결과										기준이내
	구분	항목및검사결과1						항목및검사결과2
	결과

원인분석	조치사항 및 처리결과	비고
아리수 음용을 위한 수질검사 신청	수질검사결과 먹는물 수질기준 이내임	수질검사결과서 현장배부

끝.

주무관							이유민				수질팀장					代김재돈					행정지원과장					09/18 김지형
협조자
시행			행정지원과-21016										(						)		접수												(						)
우	07062					서울특별시 동작구 여의대방로10길 97																/			arisu.seoul.go.kr
전화		02-3146-4521							/전송			02-3146-4478					/	ymin1022@seoul.go.kr													/	부분공개(6)