다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	하수관로 조사용 CCTV 수요조사 결과 알림

1. 물재생계획과-5473(2014.4.30.)호와 관련입니다.

2. 자치구에서 사용 중인 하수관로 조사용 CCTV 운용실태를 2014년 상반기 하수도정비공사 현장점검과 병행조사 및 수요조사 결과를 아래와 같이 알려드리오니 관련업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 운용실태 점검결과

- 상태양호 : 20개 자치구

- 상태불량 : 강서구, 영등포구, 관악구(케이블 접속불량, 헤드회전불량 등) 소모성 부품 불량

나. CCTV 구매지원 요청

- 5개 자치구 : 은평구, 양천구, 강서구, 영등포구, 관악구

다. 구매지원 검토 결과

- 서울시 재난관리기금으로 하수관로 조사용 CCTV구매 지원 계획이었으나,  시 재난관리기금 운영 부서에서 시급한 타 사업의 기금사용 등으로 지원이 불가 하다는 의견으로, 시비지원이 어려움에 따라 자치구에서 소요 예산을 확보하여 수리 및 구매하여 하수관로 유지관리 업무에 철저를 기하여 주시기 바랍니다. 끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	강서구청장(안전치수과장),양천구청장(안전치수과장),영등포구청장(안전치수과장),은평구청장(안전치수과장),관악구청장(치수과장)
주무관	정재형		하수관리팀장	최승각		물재생계획과장	06/24 이진용
협조자
시행	물재생계획과-7998	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 서소문동 시청별관 1동 8층 물재생계획과	/
전화	02-2133-3791	/전송	02-2133-1402	/	isa1542@seoul.go.kr	/	대시민공개