“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
	서울특별시
수신	서울민간어린이집연합회 귀중
(경유)
제목	화재안전성능보강 지원 시범사업 홍보 요청

1. 우리 시 영·유아 교육에 힘쓰시는 귀 회에 감사드립니다.

2. 서울시에서는 국토교통부 국비보조금 지원사업으로, 어린이집을 비롯한 피난약자 이용시설의 스프링클러 설치 및 가연성 외장재 교체 등의 공사비 지원사업을 추진하고 있습니다.

3. 귀 회 산하 어린이집에 해당 사업을 적극 홍보하여 주실 것을 요청드리며, 질의사항이 있으신 경우 서울시 지역건축안전센터(☎ 02-2133-6988)로 문의하여 주시기 바랍니다.

	사업 개요
ㅇ (지원대상) 서울시 소재 민간 어린이집 (건물 일부만 해당 용도로 사용되는 경우도 지원 가능) ※ 어린이집:「건축법 시행령」 별표 1 제11호의 노유자시설 중 아동관련시설을 의미함 ㅇ (지원조건) 건축물이 다음 3가지 조건을 모두 만족 ① 3층 이상 건축물 ② 가연성 외장재 사용 (예: 드라이비트 공법 등) ③ 스프링클러 미설치 ㅇ (지원금액) 총공사비의 2/3 지원 (4,000만 원 기준 최대 2,666만 원까지 지원, 초과분 자부담) - 예1. 공사비가 3,000만 원일 경우 → 보조금 지원 2,000만 원 / 자부담 1,000만 원 - 예2. 공사비가 5,000만 원일 경우 → 보조금 지원 2,666만 원 / 자부담 2,334만 원 ㅇ (보강방법) - 필수 적용: (필로티 건축물) 가연성 외장재 교체 ※1층 필로티 주차장 천장 보강 포함 (필로티 없는 건축물) 간이 스프링클러 설치 - 선택 적용: 옥외피난계단, 방화문, 하향식 피난구 등 ㅇ (신청기간) 연중 수시 접수 (자치구 예산 편성 상황에 따라 2019년 또는 2020년 지원) ㅇ (접 수 처) 자치구 건축과 (단, 동작구는 안전재난담당관, 마포구는 도시안전과에 신청)

붙임: 1. 사업 홍보자료 1부.

2. 사업 가이드라인 1부.

3. 보강공법 안내자료 1부.

4. 신청서(자치구 제출) 양식 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
★주무관	이동준		건축물안전관리팀장	김갑규		지역건축안전센터장	09/20 代최재준
협조자
시행	지역건축안전센터-10341	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 5층	/
전화	02-2133-6988	/전송		/	forever8890@seoul.go.kr	/	대시민공개