“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
	서울특별시
수신	한강유역환경청장(수질총량관리과장)
(경유)
제목	수질자동측정기기(TMS) 자체개선 계획서 제출

물환경보전법 시행령 제40조 제1항과 관련하여 우리시 서남물재생센터 수질자동측정기 자체개선 계획서를 아래붙임과 같이 제출하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 개선계획 개요

○ 사유 : 방류량 적산유량계 유속센서 이상에 따른 비정상 측정자료 발생

○ 기간 : 2019.9.21~11.20

○ 내역 : 방류량 적산유량계 유속센서 구매 교체

※ 붙임 : 수질자동측정기 개선계획서 1부. 끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	전원석		물재생운영팀장	송동욱		물재생시설과장	전결 09/24 代오승민
협조자
시행	물재생시설과-12917	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15(서소문동)	/
전화	2133-3836	/전송	2133-1041	/	v8419@seoul.go.kr	/	부분공개(5)