＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	중부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	주간공급량 분석보고(9월 셋째 주)

우리사업소 2019년 9월 셋째 주(2019.9.16. ~ 9.22.) 주간공급량 분석을 아래와 같이 보고합니다.

□ 공급량 현황

구 분	지난주 공급량(㎥)	이번주 공급량(㎥)	증감량(㎥)	증감율(%)	비고
	【9.9.~9.15.】	【9.16.~9.22.】
주간공급량	2,719,964	2,899,908	179,944	6.616
일평균	388,566	414,273	25,707

붙임  주간공급량 분석 1부.  끝.

★주무관	배재민		기전팀장	김충완		시설관리과장	09/25 허준행
협조자
시행	시설관리과-24530	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88	/
전화	02-3146-2227	/전송	02-3146-2239	/		/	대시민공개