다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	여름철 에어컨실외기 화재예방 점검 및 홍보

1. 여름철 에어컨 장시간 가동에 따른 실외기 모터 과열, 연결배선의  절연불량, 실외기 주위의 가연성 물질(담뱃불) 등에 의한 실외기 관련 화재가 6~8월에 집중되고 있습니다.

2. 따라서 각 자치구에서는 건축물 유지관리 점검 및 에어컨 실외기 설치기준 점검시(건축기획과-10726호,‘14.5.23) 화재예방에 대해서도 철저히 안내하여 주시기 바라며,

3. 따로붙임 “에어컨실외기 점검·관리 홍보 자료”를 참조, 관내 지역신문 및 홈페이지 등을 통해 실외기 관련 화재발생이 최소화 될 수 있도록 적극 안내하여 주시기 바랍니다.

※ 에어컨 실외기 화재 예방 홍보

- 환기나 통풍이 잘되는 곳에 설치 및 유지관리

- 장시간 사용금지(가동시간 조절 50분 가동 10분 정지)

- 주기적 청소 및 실외기 주변의 콘센트, 전선피복상태 점검 실시 등

첨부 : 에어컨실외기 점검·관리 홍보 참고자료 1부. 끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서구1-25
주무관	방진표		건축설비팀장	임병국		건축기획과장	06/25 이용건
협조자
시행	건축기획과-13109	(		)	접수		(		)
우	100-744	서울특별시 중구 세종대로 110 서울시청 3층 건축기획과	/
전화	02-2133-7117	/전송	02-2177-0750	/	jinpyob@seoul.go.kr	/	대시민공개