“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	2019년 상반기 공공 태양광시설 합동 점검결과 송부

1. 녹색에너지과-13028(`19.5.22.)호 및 녹색에너지과-2745(`19.1.31.)호와 관련입니다.

2. 공공 태양광 발전시설에 대하여 전기안전공사와 합동점검을 실시한 결과,‘공공 태양광 발전시설 안전관리 종합계획(행정1부시장 방침 제25호,`19.1.31)’시행 이후 접속함, 인버터 동작 및 관리실태 등은 2018년 하반기 보다 전반적으로 개선되었으나, 분기별 열화상 측정, 점검기록 관리·비치 등은 담당자의 관심과 전문성 부족으로 다소 미흡하였습니다.

3. 이에 붙임과 같이 합동점검 결과를 송부하오니 지적사항은 조속히 조치하여 주시고, 그 결과(계획)를 2019.6.26.(수)까지 제출하여 주시기 바랍니다.

4. 아울러 시설물 관리기관은 태양광 민간사업자(전기안전관리자 포함)를 대상으로 정기적인 점검·관리, 전기안전관리자 상주, 점검기록 등이 체계적으로 관리될 수 있도록 지도·감독에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

5. 또한 태양광 시설의 체계적인 관리를 위해 2020년 예산 편성시 열화상 측정장비, 시설 점검 및 유지보수비 등을 반영하여 주시고, 그 이전에는 열화상 장비 임대, 외부전문가 점검 등을 통해 안전사고가 발생되지 않도록 시설물 관리에 만전을 기하여 주시기  바랍니다.

	< 공공 태양광 설비 합동 점검결과 >
- 점검대상: 서대문 청소년수련관 등 태양광 발전시설 12개소 - 점검기간: 2019. 5. 23. ~ 30.(4일) - 점 검 자: 서울시(녹색에너지과), 시설물관리기관, 한국전기안전공사 등 - 점검내용: 모듈, 지지대 설치상태, 접속함 발열상태 등 - 협조사항: 지적사항 조치결과를 2019.6.26.(수)까지 제출 ※(우수사례): 서울시설공단(어린이대공원)은 태양광 설비 점검 관리를 위한 앱 개발·운영으로 체계적인 점검관리를 하고 있어 이의 적용을 권장함

붙임: 1. 합동점검 결과 1부.

2. 점검 주요사진 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	강북구청장(환경과장),동대문구청장(맑은환경과장),북부도로사업소장,서울시설공단이사장,강남구청장(환경과장),서초구청장(푸른환경과장),관악구청장(녹색환경과장),서울교통공사사장,동작구청장(맑은환경과장),은평구청장(환경과장),서울특별시장(청소년정책과장),서울산업진흥원대표이사
주무관	정삼모		태양광총괄팀장	김재웅		녹색에너지과장	06/17 김훤기
협조자
시행	녹색에너지과-15380	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서울시청 서소문청사 1동(녹색에너지과) (서소문동)	/
전화	02-2133-3572	/전송	02-2133-1020	/	sam-mo@seoul.go.kr	/	부분공개(5)