< 자동차전용도로 연간단가 보수(복구) 추진현황 >

연번	시설물명	위 치	보수(복구) 내용	진행사항	공사비 (제경비포함) (천원)
1	망원3교	A2	교명주 이탈보수 차량방호책설치	완료	5,907
2	홍제천고가교	P114 2차로	신축이음장치 보수	완료	30,371
3	잠두봉지하차도	J02~J06	유타입구간 진입부	완료	33,124
4	양화대교	남단	합정방향 램프2입구 시선유도봉설치	완료	389
5	마포대교 외 4	본선	마포대교, 양화대교, 두모교, 서빙고다리, 새남터다리	완료	209
6	서호교	전구간	배수구 막힘 청소	완료	17,713
	당인교	A1	후타재 파손 보수
	원효북단교	하부	단면보수, 표면보수,비계설치
7	홍제천고가교	본선	단면보수, 물받이 고무재, 방음판 및 배수홈통 보수	시행중	24,498
		성산램프	충격흡수시설 보수	완료
8	서빙고다리	상부	배수구 막힘 청소	완료	9,257
	동빙고다리	상부	배수구 막힘 청소	완료
	반포북단교	하부	강재거더 하부 부식 보수	보수준비중
9	두모교	B램프 내부	강재부식보수,스플라이스녹 발생 및 볼트풀림등 보수	보수준비중	185,900
	한강동측지하차도	상부	콘크리트 표면보수	보수진행중
10	원효북단교	상부 1차로	콘크리트 단면보수	보수준비중	23,973
	한강동측지하차도	벽체하부	유도배수로 보수	보수진행중
11	망원1교~4교, 홍제천고가교		배수구 청소, 안전휀스설치	완료	33,380
12	원효로접속교	우측	파손 난간 보수(복구)	보수준비중	28,111
13	홍제천고가 진출램프(홍제,연희)		충격흡수시설 보수	완료	19,148
14	홍제천고가	P6~P7	철근방청 및 단면보수	완료	12,181
		P9외12개소	신축이음 하부 퇴적토 준설	시행중
		본선	상부슬라브 P6~P7 인양홀 메공 (우수유입 원인제거)	완료
15	홍제천고가	P109	교각코핑부 퇴적물제거, 단면보수	작업준비중	6,597
16	두모교	일산방향 A3	신축이음장치 파손 보수	작업준비중	86,551
17	두모교	라멘구간	슬라브 하부 균열보수	보수진행중	154,000
18	홍제천고가교	P7	단면보수,우수관설치(3경간)	보수준비중	4,684
19	두모교	S13	균열보수, 표면보수(1경간)	보수진행중	55,003
	기집행(작업지시)한 금액 (A)				730,996
	원인행위(도급)액 (B)				765,684
	남은 금액 (A) - (B)				34,688