공종별 시험점검 결과보고

[토목 분야]

코 드	내 용	소 속/담당자	상 태
토목-1(1)-1	건축한계 측정	1(1)공구 책임감리원 홍길동	적 합

□ 점검결과

○ 점검내용

1(1)공구 건축한계 측정한 결과 건축한계 범위내 있음.

○ 판단기준(예)

- 00분야 점검결과 요약서

- 설계도서(보고서 페이지 00, 도면 페이지 00, 시방서 페이지 00)

- 00법00조, 철도차량기술기준 페이지00,  00제작규격 승인서 페이지 00

- 공인시험성적서

○ 감리단, 시공사 의견

□ 조치 보완계획

□ 최종의견

○ 적 합

붙 임 점검 결과 보고서

(계획서, 최종보고서, 보완(중간)보고서, 점검표,공인성적서,칼라사진 등 포함해서 출력물 1부.)

공종별 시험점검 결과보고

[ 토목 분야]

코드	내 용	소속/담당자	상 태
토목-2-1	터널내 승강장 연단측정	00공구 감리원 신길동	적 합

□ 점검결과

○ 점검내용

2공구 OO정거장 승강장 연단측정한 결과 00범위내에 있음

○ 판단기준(예)

- 00분야 점검결과 요약서

- 설계도서(보고서 페이지 00, 도면 페이지 00, 시방서 페이지 00)

- 00법00조, 철도차량기술기준 페이지00,  00제작규격 승인서 페이지 00

- 공인시험성적서, 서울도시철도건설규칙조례 00조

○ 감리단, 시공사 의견

□ 조치 보완계획

□ 최종의견

○ 적 합

붙 임 점검 결과 보고서

(계획서, 최종보고서, 보완(중간)보고서, 점검표,공인성적서,칼라사진 등 포함해서 출력물 1부.)

공종별 시험점검 결과보고

[ 일반전기 분야]

코 드	내 용	소속/담당자	상 태
일반전기-3-1	OO정거장 접지 종별 접지저항 측정	00공구 감리원 신길동	적 합

□ 점검결과

○ 점검내용

1.9Ω 이상

○ 판단기준(예)

- 00분야 점검결과 요약서

- 설계도서(보고서 페이지 00, 도면 페이지 00, 시방서 페이지 00)

- 00법00조, 철도차량기술기준 페이지00,  00제작규격 승인서 페이지 00

- 공인시험성적서

- 000판단기준

○ 감리단, 시공사 의견

□ 조치 보완계획

□ 최종의견

○ 적 합

붙 임 점검 결과 보고서

(계획서, 최종보고서, 보완(중간)보고서, 점검표,공인성적서,칼라사진 등 포함해서 출력물 1부.)

공종별 시험점검 결과보고

[ 송변전 분야]

코 드	내 용	소속/담당자	상 태
일반전기-1(2)-2	OO변전소 차단기, 단로기 제어시험	시스템분야 책임감리원 신길동	적 합

□ 점검결과

○ 점검내용

차량기지, OO변전소 : 차단기, 단로기 제어시험 적합여부 확인한 결과        적합함.

○ 판단기준(예)

- 00분야 점검결과 요약서, 00점검절차서

- 설계도서(보고서 페이지 00, 도면 페이지 00, 시방서 페이지 00)

- 00법00조, 철도차량기술기준 페이지00,  00제작규격 승인서 페이지 00

- 공인시험성적서

- 000판단기준

○ 감리단, 시공사 의견

□ 조치 보완계획

□ 최종의견

○ 적 합

붙 임 점검 결과 보고서

(계획서, 최종보고서, 보완(중간)보고서, 점검표,공인성적서,칼라사진 등 포함해서 출력물 1부.)

▨ 분야별 코드 적용방법

【예  시】

신호-2-1

신호-2-1

분 야   공 구  일련번호

【코드 표현방법】

구 분		표현방법
첫 번째 자리	분야	토목, 건축, 기계, 일반전기, 송변전, 전차선, 신호, 통신, 궤도, 관제 등
두 번째 자리	공구	1(1)공구, 1(2)공구, 2공구, 3공구
세 번째 자리	일련번호	1 ~ 999까지

※ 코드는 분야별로 TYPE1 맞게 공종별 시험결과 보고 작성