문서번호	공원녹지정책과-19404
결재일자	2019.10.15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	공원관리팀장	공원녹지정책과장
안규문	박미성	10/15 하재호

개운산 및 오동근린공원 공원등 개선공사

예산 재배정 검토(성북)

2019. 10.

푸 른 도 시 국

(공원녹지정책과)

개운산 및 오동근린공원 공원등 개선고앗

예산 재배정 검토(성북)

성북구에서 시공원 보수 정비 사업(개운산 및 오동근린공원 공원등 개선공사) 예산 재배정요청한 사항에 대하여 내용 검토하고 그 결과를 보고 드림

□ 현황

❍ 재배정 요청 현황

(단위 : 천원)

기 관 명	사업종류	예산 현액	기배정액	금회배정액	잔 액
성 북 구	공원등	500,000	297,382	199,740	2,878

□ 검토사항

기 관 명	사 업 개 요		설계검토사항
성북구	시공원 보수 정비사업 (개운산 및 오동근린공원 공원등 개선)
		○ 개운산근린공원 - 공원등신설 10본(LED 50W 10등) - 공원등교체 31본(LED 50W 31등) - 등기구교체 6개(LED 50W 6등) ○ 오동근린고원 - 공원등신설 22본(LED 50W 22등)	○ 좋은빛위원회 심의(32-8) 조건부 공원의 구간별 환경을 고려해 등기구의 용량, 배광형태를 검토 좋은빛위원회조건 반영 확인 (조명계획 수정 완료) 설계검토결과 : 적합

□ 검토결과

○ 노후되고 훼손된 공원 조명시설을 안전한 시설로 개선하기 위한 가업비 지원요청사항으로서,

○ 설계검토 및 좋은빛위원회 심의 결과 적합하므로 사업비 재배정하고자 함.

□ 예산과목

○ 푸른도시국 공원녹지정책과, 공원녹지정책개발 및 만족도개선, 공원유지관리 및 이용활성화, 시공원 유지관리 및 보수정비(도시개발특별회계), 시설비.

붙임 : 1. 설계검토서(성북구 공원등) 1부.

2. 심의자료(성북구) 1부.  끝.