		강서수도사업소
CU********1*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	033392929	고객접수번호	0972019070284
수용가명	***	*****	***********
수용가주소	***********************************************************
신청인	***	신청인연락처	전화번호: 02-- 휴대폰번호: *************
계량기구경	15mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	2002.09.04.	기물번호	P1800109294
현장방문일시	10시 25분	현장출동자	이성진
입회자	***	수용가와의관계	본인
급수불편유형	소출수	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	역류방지 부속 제거 및 앵글밸브 조절

끝.

주무관							이성진				급수설비팀장					문병희					급수운영과장					10/21 代문병희
협조자
시행			급수운영과-23686										(						)		접수												(						)
우	07062					서울특별시 동작구 여의대방로10길 97																/
전화		3146-4504							/전송			3146-4539					/	haehee69@seoul.go.kr													/	부분공개(6)