작 업 일 보(양천구 10월 21일 )

결재	주무관	급수설비팀장	급수운영과장
	이성진	문병희	10/21 代문병희

2019년 10월 21(월) 날씨 : 맑음	근 무 자	지방시설주사	이성실
		지방전기주사보	이성진

접 수 현 황	접수건수	4건	처리건수	4건	미처리건수	0	누적건수	4/489
민 원 처 리 현 황			작 업 내 용
구분 내역	처 리	누적 건	□일반 작업현황 - 소 출 수 : 목동 ************************************* ( 역류방지 부속 제거 및 앵글밸브 조절 ) 적 출 수 : 목2동 ************************************** ( 소화전 퇴수 30분 ) 불 출 수 : 목동 ************************************** ( 자체 배관 이상으로 수리 권유 ) 불 출 수 : 목동 **************************************** ( 소화전 퇴수 중 일시 불출수 ) 현장확인 : 신정동 ******** 급수공사 현장확인
소 ․ 불 출 수
인 입 관 동 결	0	0
인입관 노후	0	0
인입관 누수	0	0
계량기 이상 ,동파	0	0
수 요 가(옥 내)
옥 내 누 수	0	3
옥내배관 노후	0	10
옥내배관 협소	0	0
옥내배관 동결	0	0
앵글밸브 조절	0	4
역류방지변 부속 제거	1	93
앵글밸브 교체	0	8
밸브디스크 교체	0	13
앵글밸브 캡조임 교체	0	34
밸브 손잡이교체	0	3
옥내 물탱크 사용	0	0
기 타	3	307
시 설 물 (담당자 인계)
제수변실 정비	0	1
제 수 변 조 절 ,점검	( 0 )	( 145 )
긴 급 누 수
누수복구 의뢰	0	1
옥내, 옥외탐지이첩	0	1
누수복구 현장점검	( 0 )	( 0 )
옥내 컨설팅 점검	0	0
계	( 4 ) ( 0 )	( 489 ) ( 145 )