업 무 지 시 전

No. 1                              용역명 : 서울시 하수도 사업관리 용역

수신자	㈜동해종합기술공사 외 3개사
건 명	고덕3단지아파트 하수관로 설치계획 검토
구 분	하수관로 계획 검토	지시일	2019.10.21	처리기한	2019.10.25
내용	○ 안건개요 - 안 건 명 : 서울 고덕3단지아파트 주택재건축정비사업 오수관로 변경계획 검토 - 시 행 자 : 고덕3단지아파트 재건축조합 - 사업내용 : 고덕3단지 재건축사업을 시행하면서 재건축 단지내 우수를 이송하는 신설관로(D1,200㎜)를 기존 하수박스(2.5×2.0)에 90〫 로 연결하는 것으로 계획함. ○ 업무지시사항 - 고덕3단지아파트 하수관로 설치계획과 관련하여 신설관로 계획의 적정성 및 기존 하수박스(2.5×2.0) 등 전체유역에 미치는 영향 등을 검토하기 바람.