문서번호	급수운영과-20028
결재일자	2019.10.25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
배진원		代서장원	10/25 代정헌석
협조

착공계 제출에 대한 검토보고[사당배수분구 하수관로 종합정비공사(남현동 602-118 외 1개소)]
착공계 제출에 대한 검토보고 남현동 602-118외 1개소 하수관로 부설에 따른 상수도이설공사

2019. 10.

착공계 제출에 대한 검토보고

【남현동 602-118 외 1개소 하수관로 부설을 위한 상수도공사】

사당배수분구 하수관로 종합정비공사 중 남현동 602-118 외 1개소   원인자시행 상수도관 이설공사 착공계가 제출되어 검토 보고드림

□ 관련근거

❍ 관악구청 치수과-17297(2019. 10. 21.)호와 관련임

「사당배수분구 하수관로 종합정비공사 원인자부담금 납부 및 착공계 제출」

❍ 발주처: 관악구청 치수과

❍ 수급자: 이본건설주식회사

❍ 시공사: ㈜광역이엔씨

□ 공사개요

❍ 공 사 명 : 남현동 602-118 하수관로 부설을 위한 상수도공사

❍ 공사기간 :  2019. 10. 21. ~ 2019. 10. 31.

❍ 시공현황

- 라인스토핑(D=200mm) 2개소 및 퇴수밸브 설치(80mm)

- 퇴수밸브 퇴수관(기존하수 → 신실하수) 단지관 사용 접합

❍ 공사위치 : 관악구 남현동 602-118 및 602-172

남현동 602-118	남현동 602-172

□ 단수계획

❍ 최소 3일 이전 사업소 협의하여 단수안내 철저히 하도록 지시

❍ 설계도서의 부단수차단공법 시행 시 사업소 승인필요

-「무단수차단공법 준수사항 이행 철저」배수과-9311(18.11.26.)

-「무단수차단공법 준수사항 개선사항 알림」배수과-7697(19. 8. 9.)

□ 공사관계자 비상연락처

구 분	성 명	연 락 처
발주처(원인자)	************	***********
도 급 자	********	************
시 공 회 사	*****	***********
현장 대리인	***	*************
현 장 담 당	***	*************
감리사	*******	*************
수도사업소	*******	*************

□ 시공참여자

연번	업 무	성 명	주 소	자격사항
1	현장대리인	***	***********************
2	현장소장	***	****************	****
3	공사반장	***	****************
4	기능공(배관공)	***	*******************
5	기능공(배관공)	***	*********
7	굴삭기	***	***************	********

□ 검토 및 처리의견

❍ ‘남현동 602-118 외 1개소 하수관로 부설을 위한 상수도공사’의 시공사 및 책임감리원은 시공계획에 따라 안전시공 및 서서히 밸브조절 작업 하도록, 관리 감독 철저

❍ 우리사업소와 협의하여 설계한 도서내용 이외 특이 사항 발생 시  시공사는 책임감리원을 통한 현장상황 보고서를 제출하여 추가협의

❍ 책임감리원은 착공계에 제출된 자재공급원 자재 현장검수 철저

❍ 계획된 시간내에 송,배수관로 연결작업이 완료 될 수 있도록 철저한 작업계획을 수립하고, 단수시간이 최소화 되도록 자재준비 및 인력, 장비 등 사전확보

□ 조치의견

❍ 위 의견에 따라 「남현동 602-118 외 1개소 하수관로 부설을 위한 상수도공사」추진 예정인 발주처에 착공승인 통보하여 상수도관 이설공사 추진에 만전을 기하고자 합니다.

붙임  이설승인조건 및 지침 각 1부.  끝.