물품매입(소모품·비품)요구서

주무관		주무관	시설과장		관리부장	아래와 같이 매입(○) 하고자 합니다. (부서전화번호 : 500-7425)
김학석		조대복	양희상		11/05 심상원
협 조	주무관			총무과장
	권순철			유연호

건 명 :				관급자재(유인원관 환기시설 개선공사-냉난방기) 조달구매												시 행		시설과-8030			(								)
조직	서울 대공원 총무과		정책사업		공원이용시민만족도향상	단위사업	산림내 이용시설 및 조경관리 강화	세부사업	공원 시설물 유지 보수 및 정비	편성목	시설비및 부대비		통계목	시설비		접 수					(								)
																수신자		내부결재
물품(매입)명세
물품분류 번 호		품 명					규 격		단위명칭	수 량		소요경비 추 정 액					용 도		에너지 효율등급			녹 색 제 품			중소기업 제품		장애인 생산품
												단가			합계				유무	등급		유무		구입 여부	유무	구입 여부	유무	구입 여부
40101806 (22865624)		전기히트펌프					냉방11/ 난방12.4㎾		대	2		1,880,000			3,760,000		유인원관 보일러실 제1아프리카관 냉·난방기
40101806 (23676588)		전기히트펌프					냉방6/ 난방7.2㎾		대	1		1,320,000			1,320,000
40101787 (23676583)		히트펌프용 실내기					냉방6/ 난방7.2㎾		대	1		530,000			530,000
40101787 (23478373)		히트펌프용 실내기					냉방8.3/ 난방9.3㎾		대	1		664,000			664,000
40101787 (23478167)		히트펌프용 실내기					냉방3.2/ 난방3.6㎾		대	1		403,000			403,000
40101787 (23478164)		히트펌프용 실내기					냉방2.3/ 난방2.6㎾		대	1		400,000			400,000
40101787 (23478166)		히트펌프용 실내기					냉방4.0/ 난방4.5㎾		대	2		420,000			840,000
40101787 (23410961)		히트펌프용 실내기					룸컨트롤러		개	6		48,500			291,000
72151299 (20469354)		냉난방 공조공사					냉난방기용 Y분기관 설치		개	3		52,100			156,300
40101787 (22724063)		히트펌프용 실내기					중앙제어기		개	1		112,900			112,900
72151299 (21567236)		냉난방 공조공사					가변형 히트펌프 냉난방기 설치		개	6		588,700			3,532,200
72151299 (10061680)		냉난방 공조공사					냉매관 및 설치 평균 Φ12.7mm		m	137		6,000			822,000
72151299 (10061682)		냉난방 공조공사					냉매관 및 설치 평균 Φ15.88mm		m	72		7,080			509,760

물품(매입)명세
물품분류 번 호	품 명	규 격	단위명칭	수 량	소요경비 추 정 액		용 도	에너지 효율등급		녹 색 제 품		중소기업 제품		장애인 생산품
					단가	합계		유무	등급	유무	구입 여부	유무	구입 여부	유무	구입 여부
72151299 (22723642)	냉난방 공조공사	통신용 케이블 및 CD관설치	m	80	6,400	512,000	유인원관 보일러실 제1아프리카관 냉·난방기
72151299 (10061686)	냉난방 공조공사	룸콘트롤러 세트용 전선 및 전선관 설치	m	60	6,400	384,000
72151299 (10061688)	냉난방 공조공사	중앙 콘트롤러 세트용 전선 및 전선관 설치	m	74	6,400	473,600
72151299 (20373320)	냉난방 공조공사	냉난방기용 함석 냉매 배관 커버 설치	㎡	9	22,100	198,900
72151299 (20373322)	냉난방 공조공사	냉난방기용PVC드레인관 설치 Φ32mm	m	64	6,000	384,000
40101806 (22271362)	전기 히트펌프	싱글형 받침대	조	3	32,000	96,000
72151299 (21654963)	냉난방 공조공사	공기조절장치설치용 크레인 25톤	대	2	388,000	776,000
	소 계					16,165,660
	조달수수료	0.54%				87,290
	합 계					16,252,950
위 물품을 납품요구일로부터 60일 이내에 납품하도록 하여 주시기 바랍니다.

서울대공원 (분임) 재무관 귀하

주 : 1. 이 서식은 별도 품의를 생략하고 전결규정에 따라 결재권자의 결심을 받아 사용한다.

2. 1부만 작성하여 재무과에 제출한다.