배출수처리시설 근로자 안전보건교육 실시결과 보고

주무관	정수과장			결재
홍기웅	11/06 김효상
협 조	주무관		代이금재
	주무관		민경근

문서번호 :	정수과-8502

▣ 일    시 : 2019.  10.  30.  14:00 ~ 18:00

2019.  10.  31.  15:00 ~ 18:00

▣ 진 행 자 : 홍기웅, 민경근

▣ 참 석 자 : 최승엽, 이백, 이현호, 이종영

▣ 교육내용 : 신규입사자 안전교육, 안전보건 교육 동영상 시청

안전장비 착용 실습, 안전사고 예방을 위한 안전작업 교육

○ 주요 내용

▶ 공통사항

- 보호구 착용 철저, 2인1조 작업, 작업전 안전교육 실시

- 일상 작업시 끼임, 넘어짐, 부딪힘, 추락 등 사고 예방

· 탈수기 올라갈 경우 안전대 착용 등 추락 방지

· 농축조, 저류조, 배슬러지지 등 작업시 익수, 추락 주의

· 공동구 이동시 머리 부딪힘, 미끄러짐 주의

- 탈수기, 컨베이어 등 점검, 수리시 반드시 가동정지 후 실시

- 근무자의 위치 및 작업시간 등 상시 파악 및 수시 점검

▶ 신규입사자 안전보건교육

- 입사후 1년이내 안전사고 발생율이 60%에 정도로 각별히 안전사고 주의

- 주요 안전사고 : 넘어짐, 끼임, 떨어짐, 절단(64%)

- 재해위험 높은 기계 : 공기압축기, 금속절단기, 지게차, 프레스 등

▶ 밀폐공간 안전작업

- 슬러지 저류조 등 작업전 환기 실시, 구조 및 응급조치 절차 등

▶ 안전장비 착용 실습

- 안전모, 안전화, 안전대 착용 및 사용법 및 사용장소 실습

▶ 안전보건 교육 동영상 시청

- 감전(핸드그라인더), 고소작업대 시저형, 고소작업대 차량형

벨트컨베이어 끼임, 생활폐기물 적재함 떨어짐, 생활폐기물 덮게끼임

※ 교육자료는 안전보건공단, 안전보건교육포털 자료 발췌 사용, 현장 비치

▣ 교육 사진

붙임 : 교육참석자 서명부 1부. 끝.