＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
		강서수도사업소
수신	주석종합건설주식회사
(경유)
제목	상수도 시수 인입관경 및 인입조건 회신[신정동 329-**]

1. 귀 사의 발전을 위한 노고에 깊이 감사드립니다.

2. 주석 제2019-1107-1호와 관련입니다.

3. ***********신축공사와 관련하여 인입가능여부에 대한 검토후 아래와 같이 회신하오니,

가. 위  치 : **************

나. 회신 내용

- 신축건물에 대하여 연면적에 따라 구경산출시 50mm로 확인되며(산출내역별첨)

- 위치는 *******에 계량기설치는 불가능하며, ****에서 분기하여 계량기설치가          가능.(위치도별첨)

붙임 위치도 1부.

구경산출내역 1부.  끝.

							강서수도사업소장
주무관							김동건			급수관리팀장					주은선					급수운영과장					11/07 代문병희
협조자
시행			급수운영과-25267									(						)		접수											(						)
우																					/
전화		02-3146-3964						/전송								/													/	부분공개(6)