설 계 심 의 결 과

○ 요구기관 : 중랑구(공원녹지과)

○ 사 업 명 : 보호수 정자마당 조성사업

○ 대 상 지 : 중랑구 면목동 213-3일대(양지마을마당)

○ 사 업 비 : 496백만원

○ 심의일자 : 2019. 11. 13.(수)

○ 심의구분 : 자체심의

○ 심의결과 : 조건부 가결

심  의  내  용

○ 놀이시설 및 탄성포장은 ‘어린이 놀이시설 안전관리법’에 적합하게 설치

○ 보호수 생육공간에 대해서는 나무전문가와 상의하여 개선하는 방안을

마련하여 계획에 포함(통기구 설치 등)

○ 설계도서 상에 목재재질 표현 시 ‘하드우드’ 와 같은 일반적인 표시가 아닌

정확한 목재 명칭(ex, 멀바우, 말라스 등) 표기 반영

○ 대상지내 단차이 등을 고려하여 인근주택지에 피해가 가지 않도록

배수시설 규모 및 위치 적정성 검토

○ 사업대상지내 국유지내는 가급적 시설 설치는 지양하고

국유재산관리기관과 충분히 협의하여 진행