＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	강남수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	일일공급량 현황보고(11/18)

2019.11.18.(월) 일일공급량 현황을 아래와 같이 보고합니다.

가. 일일공급량 현황                                                           (단위 : ㎥)

구 분		계	암사고양정 유입			암사저양정 유입
			삼성∙ 봉은배수지	반포배수지	방배배수지	수서∙ 내곡배수지	서초∙ 일원배수지
2019-11-18-(월) (A)		373,048	96,649	146,258	26,813	17,250	86,078
2019-11-17-(일) (B)		312,638	80,741	125,014	16,445	14,463	75,975
전년도	2018-11-18-(일) (C)	338,167	83,949	145,757	21,419	443	86,599
11-18(월)	전일대비(A-B)	60,410	15,908	21,244	10,368	2,787	10,103
차이량	전년대비(A-C)	34,881	12,700	501	5,394	16,807	-521
2018년 평균		384,399	105,339	146,789	22,963	12,806	96,501
2018년 11월 평균		366,031	102,359	147,522	23,879	2,126	93,434
2019.11.01~금일 평균		361,360	93,309	145,080	21,238	17,983	83,750

※ 참고

- 양재배수지 미운영.

붙임 : 1. 공급량일보(11월18일) 1부.

2. 중블록별 전년대비 일일공급량 비교분석(11월) 1부.  끝.

★주무관	박태양		기전팀장	나동안		시설관리과장	정재현		강남수도사업소장	11/19 조세연
협조자	급수운영과장	최춘근		요금과장	최병득
시행	시설관리과-24245	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199 (도곡동)	/
전화	02-3146-4920	/전송	02-3146-4939	/	psun@seoul.go.kr	/	대시민공개