문서번호	공원녹지정책과-21665
결재일자	2019.11.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	공원관리팀장	공원녹지정책과장
안규문	박미성	11/19 하재호

공원등(燈) 예산 재배정 검토(송파)

2019. 11.

푸 른 도 시 국

(공원녹지정책과)

공원등(燈) 예산 재배정 검토(송파)

송파구에서 공원내 공원등 시설개선사업 예산 재배정요청한 사항에 대하여 내용 검토하고 그 결과를 보고 드림

□ 현황

❍ 재배정 요청 현황

(단위 : 천원)

기 관 명	사업종류	예산 현액	기배정액	금회배정액	잔 액
송파구	공원등	90,000	59,553	30,447

□ 검토사항

기 관 명	사 업 개 요			좋은빛위원회 심의 사항
송파구	공원내 공원등 시설개선사업
		장지근린공원	공원등신설 5본 (LED 50W 5등) 등기구교체 23 (LED 50W 23등)	○ 설계검토결과 : 적합 좋은빛위원회 심의제외사업 현항제출 조명계획검토

□ 검토결과

○ 노후되고 훼손된 공원등 시설을 안전한 시설로 개선하기 위한 사업비 지원 요청 사항으로서,

○ 설계검토 결과 적합하므로 사업비 재배정하고자 함.

□ 예산과목

○ 푸른도시국 공원녹지정책과, 공원녹지정책개발 및 만족도개선, 공원유지관리 및 이용활성화, 공원내 공원등 시설개선사업, 시설비.

붙임 : 1. 설계검토서(송파구) 1부.

4. 심의자료(송파구) 1부.  끝.