문서번호	설비부-19182
결재일자	2019.11.29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		열빛총괄과장	설비부장
김현욱		여인웅	11/29 代여인웅
협조

『올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선 전기·통신공사』

예비 준공검사(3차분) 시행 계획 보고

2019. 11.

도시기반시설본부

[설 비 부]

『올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선 전기·통신공사』

예비 준공검사(3차분) 시행 계획 보고

『올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선 전기·통신공사』의 준공기한(‘19.12.31)이 도래함에 따라 준공전 예비 준공검사 실시계획에 대해 검토 보고 합니다.

Ⅰ		공 사 개 요

공사위치 : 서울시 올림픽 대교 (강남지역) 일대

공사규모 : 램프신설 L=1,383m(교량 446m포함), 램프이설 L=1,309m(교량 139m포함)

공사내용

구 분	전 기 공 사	통 신 공 사	비고
공사기간	***************************************************	***************************************************
계약금액	************ **********	************ ***********
계 약 자	*****	****
감 리 자	*********	***

[위 치 도]	[공사현황]

Ⅱ		관 련 근 거

건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침(준공검사 등 절차)

○ 소속직원 중 2인 이상의 검사자 임명, 유지관리기관 입회 등

예비준공검사 수행계획보고 (올대감 19-361,362호, 2019.11.28)

Ⅲ		예비준공검사 계획

예비준공검사 일정

○ 일 시 : 2019. 11. 29(금), 14:30

○ 장 소 : 올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선 공사 현장

예비준공검사

○ 점검자 : ****************

****************

○ 입회자 : 감리단, 현장대리인(전기, 통신), 유지관리기관 등

주요 점검내용

○ 공사 내용중 미비한 사항의 사전 보완

○ 공사 품질확보 및 하자 발생방지를 위한 사전점검

○ 인계·인수 관련 사전 보완사항 점검

○ 정산 설계도서에 의거 준공검사에 준하여 시행

예비준공검사 조치계획

○ 예비준공검사 실시결과 지적사항은 건설사업관기술자에게 보완지시

○ 지적사항 보완 후 책임건설사업관리기술자의 확인 후 준공검사원 제출

Ⅳ		조 치 계 획

2019. 12. 31한 : 전기·통신공사(3차) 준공

붙임  예비준공검사조서(양식) 1부.  끝.