화재방어검토회의 실시결과

□ 회의일시 : 2014. 6. 30.(월) (09:20~09:40) □ 참석인원 : 진압2대장 김종화 등 9명 (진압2대 전직원) □ 장 소 : 양재119안전센터 사무실

1. 화재발생상황 ○ 출동일시 : 2014. 6. 28.(토) (22:20 ~ 22:33, 완진) ○ 장 소 : 서초구 양재동 272-13 (넥스젠자동차 정비소 지하) 화재 ○ 원 인 : 전기 ○ 피해상황 - 인명피해 : 없음 - 재산피해 : 790천원(부동산 448천원, 동산 342천원) ○ 출동인원 및 장비 - 인 원 : 9 명 - 장 비 : 3 대(펌프 1대, 탱크 1대, 구급차 1대) 2. 인근수리현황 - 공설소방용수시설 : 지하식 공소6067호 3. 화재방어활동 상황 ○ 선착대(양재대)로 펌프, 탱크, 구급차 서초구 양재동 272-13 화재 현장 도착 즉시 개인장구 착용하여 건물주변 인명검색 후 입구에서 수관 65mm(3본)을 연장하여 화점 집중 방수 및 연소 확대 저지에 주력함 4. 화재방어 문제점 및 대책
	문 제 점	대 책
	○ 특이사항 없음	○ 특이사항 없음
		진압2대장 김 종 화 (인)