화재방어검토회의 실시결과

□ 회의일시 : 2014. 6. 30(월) (09:00~09:20) □ 참석인원 : 2팀장 김종화 등 9명 (진압2대 전직원) □ 장 소 : 양재119안전센터 사무실

1. 화재발생상황 ○ 출동일시 : 2014. 6. 262.(목) (22:32 ~ 22:55, 완진) ○ 장 소 : 서초구 내곡동 1-1403 (비닐하우스) 화재 ○ 원 인 : 조사중 ○ 피해상황 - 인명피해 : 없음 - 재산피해 : 조사중 ○ 출동인원 및 장비 - 인 원 : 8 명 - 장 비 : 3 대(펌프 1대, 탱크 1대, 구급차 1대) 2. 인근수리현황 - 공설소방용수시설 : 지하식 공소 30224호 3. 화재방어활동 상황 ○ 선착대(양재대)로 펌프, 탱크, 구급차 서초구 내곡동 1-1403(비닐하우스) 현장 도착 즉시 개인장구 착용하여 인명검색 후 입구에서 수관 65mm (3본)을 연장하여 화점 집중 방수 및 연소 확대 저지에 주력함 4. 화재방어 문제점 및 대책
	문 제 점	대 책
	○ 진입로 협소 및 소방용수 미설치됨	○ 소방용수 시설 다수 설치
		진압2대장 김 종 화 (인)