문서번호	정수과-13844
결재일자	2019.12.9.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

	시 민
주무관	정수과장
서홍교	12/09 代조성연

알칼리도계 프로그램 등 부품 교체

2019. 12.

암사아리수정수센터

(정  수  과)

알칼리도계 프로그램 부품 등 교체 계획

원수, 전처리 원수 등 알칼리도계측기의 프로그램을 보완하기 위해 튜브, 프로그램 IC를 교체 하고자 함

□ 구매물품

○ 알칼리도계측기 현황 : 총 10대

모 델 명	제 작 사	보유댓수	용 도	비 고
nanoCHEM 6000	㈜나노하이텍	10대	1,2정수장 원수, 전처리원수, 침전수 알칼리도 측정

○ 교체대상

품 명	단위	수 량	교체대상	비고
프로그램 IC	EA	8	원수, 착수정, 침전수 8대 교체
튜브	EA	8	원수, 착수정, 침전수 8대

□ 예산 및 구매방법

○ 소요예산 : 1,628,000원(부가세 포함)

- 예산과목 : 정수비,  수선유지교체비, 수선유지비[수질(자동)분석장비 유지관리]

○ 구매방법 : 카드결제 후 결제계좌 입금조치

- 소액이므로 2개이상의 견적서를 받아 최저가 제시업체와 법인카드로 구매

붙임 : 산출기초조사서(견적서 포함) 각 1부. 끝.