문서번호	급수운영과-25025
결재일자	2019.12.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★급수운영팀장		급수운영과장
박장진		12/11 채재일
협 조	시설운영팀장			이유찬
	시설안전팀장			유세종
	급수관리팀장			이훈재
	주무관			유형근
	주무관			신정우

	세계가 인정한 아리수, 시민과 함께하는 중부수도!
공급량 일일 증감 현황(12.10일)

2019년 12월

중 부 수 도 사 업 소

(급수운영과)

공급량 일일 증감 현황(12.10일)

2019년 유수율 증대 향상과 관련하여 우리사업소 공급량 일일 증감 현황을 보고 드림.

□ 일 공급량 현황 (전년 대비)

○ 일    시 : 2019. 12. 10.(화) 기온(10.8 ~ 6.0℃)

○ 공 급 량 : 403,870㎥ (전년대비 증10,787㎥)

12월 공급량 누계 : 3,924,410㎥ (전년대비 증230,723㎥)

2019년 공급량 누계 : 133,972천㎥ (전년대비 감2,098천㎥)

‣ 증 ‧ 감원인 : 누수발생 감소 및 적극적인 공급량 관리

□ 공급량 변화 그래프

□ 구별 공급량 분석 (전일 대비)                     (단위 : ㎥)

구 분	계	중 구	종로구	성북구	용산구
증 ․ 감	1,274	-4	998	-2,300	2,580
(%)	0.3%	0.0%	1.1%	-1.8%	3.5%
‘19.12.9	402,596	110,287	94,114	124,461	73,734
‘19.12.10	403,870	110,283	95,112	122,161	76,314

□ 중블록별 일 공급량 분석 (전일 대비)              (단위 : ㎥)

구 분	계	개운산 1	개운산 2	묵악1	북악2	북악3	낙산	월곡	북악가 -1	대현산 1-1	대현산 1-2
증 ․ 감	1,274	14	-484	-272	-489	-331	-264	-474	-468	468	762
(%)	0.3%	0.1%	-3.9%	-4.9%	-2.6%	-2.0%	-6.5%	-0.9%	-4.3%	2.5%	2.0%
‘19.12.9	402,596	12,312	12,434	5,582	18,789	16,216	4,050	55,078	10,874	18,854	37,343
‘19.12.10	403,870	12,326	11,950	5,310	18,300	15,885	3,786	54,604	10,406	19,322	38,105

대현산 1-3	대현산 5	남산1	대현산 2-1	대현산 2-2	대현산 3	남산2	만리1	만리2	대현산 4	남산3	보광가 -1
294	-104	1	-681	-92	1,085	-225	-46	53	-185	2,714	-2
2.2%	-0.8%	0.0%	-2.0%	-0.7%	3.0%	-1.3%	-2.4%	0.9%	-0.6%	10.5%	0.0%
13,575	13,180	8,597	34,086	13,321	35,812	16,857	1,902	5,744	32,322	25,895	9,773
13,869	13,076	8,598	33,405	13,229	36,897	16,632	1,856	5,797	32,137	28,609	9,771

□ 중블록별 일 공급량 분석 (전주 대비)              (단위 : ㎥)

구 분	계	개운산 1	개운산 2	묵악1	북악2	북악3	낙산	월곡	북악가 -1	대현산 1-1	대현산 1-2
증 ․ 감	19,835	1,041	-512	303	18,300	442	-96	-362	-149	706	2,775
(%)	5.2%	9.2%	-4.1%	6.1%	#DIV/0!	2.9%	-2.5%	-0.7%	-1.4%	3.8%	7.9%
‘19.12.3	384,035	11,285	12,462	5,007	-	15,443	3,882	54,966	10,555	18,616	35,330
‘19.12.10	403,870	12,326	11,950	5,310	18,300	15,885	3,786	54,604	10,406	19,322	38,105

대현산 1-3	대현산 5	남산1	대현산 2-1	대현산 2-2	대현산 3	남산2	만리1	만리2	대현산 4	남산3	보광가 -1
-70	-4	604	-1,747	-187	1,286	-188	-18	-	825	-3,305	191
-0.5%	0.0%	7.6%	-5.0%	-1.4%	3.6%	-1.1%	-1.0%	0.0%	2.6%	-10.4%	2.0%
13,939	13,080	7,994	35,152	13,416	35,611	16,820	1,874	5,797	31,312	31,914	9,580
13,869	13,076	8,598	33,405	13,229	36,897	16,632	1,856	5,797	32,137	28,609	9,771

□ 중블록별 일 공급량 분석 (전년 동기 대비)       (단위 : ㎥)

구 분	계	개운산 1	개운산 2	묵악1	북악2	북악3	낙산	월곡	북악가 -1	대현산 1-1	대현산 1-2
증 ․ 감	230,723	6,603	-101,743	4,329	110,075	-23,217	-1,458	5,451	-10,657	-4,333	238,711
(%)	6.2%	6.3%	-45.0%	8.8%	128.3%	-12.8%	-3.6%	1.0%	-9.1%	-2.3%	233.3%
‘18.12.1~10	3,693,687	105,617	225,914	49,023	85,788	180,814	40,545	542,088	117,469	190,343	102,334
‘19.12.1~10	3,924,410	112,220	124,171	53,352	195,863	157,597	39,087	547,539	106,812	186,010	341,045

대현산 1-3	대현산 5	남산1	대현산 2-1	대현산 2-2	대현산 3	남산2	만리1	만리2	대현산 4	남산3	보광가 -1
-2,054	15,696	10,764	23,859	12,644	78,064	-10,911	-4,456	-8,010	-96,787	-11,481	-366
-1.5%	14.3%	14.4%	8.1%	11.2%	28.9%	-6.3%	-19.3%	-12.1%	-23.6%	-4.1%	-0.4%
137,197	109,696	74,616	295,055	112,699	270,571	173,937	23,037	66,060	410,271	281,967	98,646
135,143	125,392	85,380	318,914	125,343	348,635	163,026	18,581	58,050	313,484	270,486	98,280

전년 동기 대비 공급량이 증가한 중블록 담당 팀장 및 주무관은

공급량을 분석하여 실적 및 대책수립에 만전을 기하여 주시기

주시기 바랍니다. 끝.