문서번호	급수운영과-19903
결재일자	2019.12.18.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장
송정호	양재덕	12/18 김태형
협조
	주무관	김희철

제 목:	음수대관리 실태 점검보고(영풍초, 송파공고, 위례별유치원)

2019년 4분기 영풍초교 외 2개교 음수대 관리실태 점검결과를 다음과 같이 보고합니다.

점검 현황

○ 관련근거: 2019년 4분기 음수대 유지관리 및 관리실태 점검 계획

○ 점검기간: 2019. 12. 16~12. 18.

○ 점검자: 송정호

점검 결과

기 관 명	대상	현사용 수량	철거수량	점검일	상태 및 철거사유	비 고
계	66	66
영풍초등학교	25	25	-	12. 16.	- 특이사항 없음
송파공업고등학교	36	36	-	12. 18.	특이사항 없음
위례별유치원	5	5	-	12. 18.	특이사항 없음

○ 깨끗한 음용환경 조성을 위해 음수대 주변 수시로 환경정리 요청

붙임  1. 음수대 분기별 점검내역 1부

2. 학교 음수대 점검복명서 1부.  끝.