양평1 유수지 CSOs 저류조 설치공사

시설물(토목, 건축, 기계, 전기, 통신)현황

2019. 12.

시설물(토목, 건축, 기계, 전기, 통신)현황

□ 시설명 : 양평1유수지 CSOs 저류조 설치공사

□ 개  요

• 위    치 : 서울특별시 영등포구 국회대로 22길 20 (양평동 3가  57-3)

• 규    모 : 저류조(시설용량 46,000m³)

• 주요내용 :

구 분	공 종	규 격	단위	수 량	비 고
토목공사	저류조	128m×60m, h=7.8m~8.8m	식	1
	저류조유입도수로	6.0m×2.0m	식	1
	유출관로	주철관 D800	m	72
	배수로	800×1500	m	413
	진입도로	810m²×0.2m	식	1
건축공사	설비동	지상2층(기계, 전기실) 건축면적 975.38m² (1층 516.19m², 2층 459.19m²)	식	1
조경공사	운동장 및 체육시설	115m×35m	식	1
	목재 데크	W2000, 진입 점검로, 생태 학습, 전망대	〃	1
	수목 및 초화류	수목 612주, 초화류 150,620본	〃	1
기계공사	기계기구	탈취기, 폄프류, 세척설비 등	식	1
전기공사	수배전반 외	수배전반, 감시제어시스템 외	식	1

□ 시공회사

분 야 별	회 사 명	대표이사	비 고
토목 / 건축 / 조경	대우산업개발(주) 토목 55% (주)서우건영 토목 45% 유호산업개발(주) 조경100%	한 재 준 최 민 유 정 환
기 계 공 사	(주)이수에이치앤씨	최 홍 림
전 기 공 사	제이엠스테이지(주) 전기100%	임 헌 학
	(주)진실로건설 소방100%	배 진 성

□ 건설사업관리용역사 :   (주)경동엔지니어링, (주)동해종합기술공사

(주)수성엔지니어링, (주)화신엔지니어링

□ 시설물 목록 : 붙임 참조

목     차

Ⅰ. 시설물 조서

1. 토목구조물

2. 기계

3. 전기, 통신, 소방

4. 부대시설

Ⅱ. 공사수행업체 연락처

Ⅲ. 예비품 및 공구 목록

Ⅳ. 준공 도서 목록

Ⅰ. 시설물 현황

				1. 토목구조물
				2. 기 계
				3. 전기, 통신, 소방
				4. 부대시설

1. 토목 구조물(조경, 건축포함)

구 분	시설물 현황			비 고
	시설물명	규 격	수 량
토목	저류조	128m×60m,h=7.8m~8.8m	1식
	저류조유입도수로	6.0m×2.0m	1식
	유출관로	주철관 D800	72m
	배수로	800×1500	413m
	진입도로	810m²×0.2m	1식
	운동장	115m×35m	1식
건축	설비동	지상2층(기계, 전기실) 건축면적 975.38m² (1층516.19m², 2층459.19m²)	1식
조경	등의자	L1700×W520×H740	16개
	평의자	L1700×W400×H440	14개
	야외탁자	L1600×W1400×H700	3개
	유수지 안내판	1,200×750×1,800	3개
	음수전	H1200	1개
	흙먼지 털이개	2,100×1,600×2,500	1개
	족구장	16,000×7,000	2면
	배드민턴장	13,400×6,100	2면
	농구대	양면형(3:3)	1개소
	화장실	8,500×3,400×3,300	1개소
	그늘막	27,055×8,500	1개소
	목재데크	W2000, 진입데크, 점검로, 생태학습데크, 전망대	1식
	흙콘크리트포장	W1500, 1,301㎡	1식
	수목	낙우송10, 왕버들2, 회양목600	612주
	초화류	물억새, 꽃창포 등 15종	150,620본

2. 기   계

구 분	기 자 재 내 용				비 고
	기기 번호	품 명	사 양	수 량
기계 설비	M-1-1	유입수문	W2,200㎜ × 1,200㎜	2
	M-1-2	배수펌프	14.2㎥/min × 14mH x 75㎾	4
	M-1-3	자동스크린	W2,800㎜ × H6,000㎜	2
	M-1-4	세척설비	W3,500㎜ × 430㎜	24
	M-1-5	토출밸브	∅450㎜ × 10kg/㎠	4
	M-1-6	지배수펌프	3.5㎥/min × 17mH × 22㎾	2
	M-1-7	탈취기	700㎥/min	2
	M-1-8	호이스트	5Ton × 51m	1
		체크밸브	∅250㎜(2), ∅450㎜(4)	6
토출밸브 : ∅200m/m (세척수 2대), ∅250㎜(지배수 2대)

3. 전기

가. 수배전반

구분	시설명	규 격	단위	수량	비고
전기실	EHV-1,4	1,400W×2,550H×2,500D	면	2
	EHV-2,5	1,400W×2,550H×2,500D	면	2
	EHV-3,6	1,400W×2,550H×2,500D	면	2
	TR-1,2	2,200W×2,550H×2,500D	면	2
	LV-1	800W×2,550H×2,500D	면	1
	LV-2	800W×2,550H×2,500D	면	1
	LV-3	800W×2,550H×2,500D	면	1
	MCC-N1	2,000W×2,350H×600D	면	1
	MCC-N2	2,000W×2,350H×600D	면	1
	UPS PANEL	2,000W×2,350H×800D	면	1
	BATTERY PANEL	2,000W×2,350H×800D	면	1
설 비 동 지하1층	LOP-1-2A/B	300W×400H×180D	면	1
	LOP-1-2C/D	300W×400H×180D	면	1
	LOP-1-6A/B	300W×400H×180D	면	1

2) 감시제어

구분	시설명	규 격	단위	수량	비고
전기실	감시제어	1,800W×2,100H×800D	면	1

3) 분전반

구분	시설명	규격	단위	수량	비고
설비동 지하1층	WP-101	300W×400H×180D	면	1
설비동1층	분전반	LP-1	면	1
	WP-102	300W×400H×180D	면	1
설비동2층	분전반	LP-2	면	1
	분전반	L-M	면	1

4) 조명등

구분	시설명	규격	단위	수량	비고
설비동 저류조	벽부투광기	LED 90W	조	20
설비동 지하1층	망벽부등	LED 9W	조	9
	방진방습등	LED 40W	조	36
	원형직부등	LED 12W	조	8
설비동 1층	천장투광기	LED 90W	조	15
	투광등	LED 8W	조	4
설비동 계단실	원형센서등	LED 12W	조	5
설비동 2층	평판조명	LED 40W	조	28
	다운라이트	LED 10W	조	8
	직부등	LED 10W	조	34
체육공원	공원등	LED 30W	조	27

5) 화재 수신반

구분	시설명	규격	단위	수량	비고
설비동 1층	화재수신기-P형1급	10회로(벽부)	개	1

6) 화재감지기

구 분	시설명	규격	단위	수량	비고
설비동 지하1층	열감지기	차동식스포트형(2종)	개	10
설비동 1층	연기감지기	광전식2종-비축적	개	8
설비동 계단실	연기감지기	광전식2종-비축적	개	1
설비동 2층	열감지기	차동식스포트형(2종)	개	9

7) 유도등

구 분	시설명	규 격	단위	수량	비고
설비동 지하1층	고휘도유도등(중형)	피난구	개	2
설비동 1층	고휘도유도등(소형)	피난구	개	4
설비동 계단실	고휘도유도등(소형)	피난구	개	3
설비동 2층	고휘도유도등(소형)	피난구	개	4

8) 계측기기

구분	시설명	규격	단위	수량	비고
설비동 지하1층	레이다 유량계	현장 변환기반 포함	개	1
	초음파 수위계	현장 변환기반 포함	개	1
설비동 1층	TOC 계	현장 변환기반 포함	개	1
	악취모니터링	악취측정기, 전처리설비, 샘플링 설비	개	3
옥외	초음파 수위계	-	개	1

9) CCTV

구분	시설명	규격	단위	수량	비고
설비동 저류조	CCTV	회전형 1개	개	4
설비동 지하1층	CCTV	회전형 1개	개	1
설비동 1층	CCTV	회전형 1개	개	3
설비동 2층	CCTV	회전형 1개	개	2
설비동 옥상	CCTV	회전형 1개	개	1
체육공원	CCTV	고정형4개, 회전형1개	개	1
	CCTV	고정형3개, 회전형1개	개	1
	CCTV	고정형2개, 회전형1개	개	1

10) 전기 및 통신

구분	시설명	규격	단위	수량	비고
전기	사용전검사 확인서	한국전기안전공사	식	1
	전기사용계약서	한국전력공사	식	1	인수인계 즉시 명의변경
통신	인터넷	KT 통신	식	1	인수인계 즉시 명의변경
	재난방송 및 문자	SK, LG 통신	식	2	인수인계 즉시 명의변경

Ⅱ. 공사수행업체 연락처

				1. 도급 공사
				2. 관급 공사

1. 도급 공사

1-1. 토목

공 종	계 약 업 체 명				비고
	상 호	대표자	담당자	전화번호
도 급 사	대우산업개발(주)	한재준	이태기	02-6244-7125 *************	대표(주계약자)
토목공사	(주)서우건영	최 민	김우민	02-412-2556 *************
조경공사	유호산업개발(주)	유정환	신정철	02-556-8411

1-2. 기계설비

공 종	계 약 업 체 명				비고
	상 호	대표자	담당자	전화번호
기계설비공사	(주)이수에이치앤씨	최홍림	조경선	02-2069-2607 *************

1-3. 전기 및 계측제어

공 종	계 약 업 체 명				비고
	상 호	대표자	담당자	전화번호
전기공사	제이엠스테이지(주)	임헌학	박지호	02-2692-0844 *************
	(주)진실로건설	배진성	조용태	031-246-3003

2. 관급 공사

2-1. 토목(건축, 조경포함)

공 종	납 품 업 체 명				비고
	상 호	대표자	담당자	전화번호
철근	동국제강(주)	장세욱	송지연	02-2168-3908
철근	환영철강공업(주)	정철기		02-3273-0889
철근	한국철강(주)	장세홍	김복희	031-796-4915
레미콘	유진기업(주)	최종성	김헌중	032-676-0924 *************
레미콘	아주산업(주)	박상일	이승한	02-3475-9535 *************
레미콘	서울.경인레미콘협동조합	배조웅		02-539-2651
레미콘	한일시멘트(주)	곽의영	현창섭	02-531-7257 *************
레미콘	쌍용레미콘(주)	조헌군	정재훈	02-2270-6100 *************
금속제창	(주)선우시스	박명신		031-984-2349
시멘트	쌍용양회공업(주)	홍사승		02-2270-5071
목재 데크	서원상협(주)	박인서		032-773-8601
금속제 울타리	(주)엠에스티통상	이미영		031-410-8707
옥외용 벤치	형진랜드(주)	유진숙		02-594-1545
냉방기	에스원이앤지(주)	김은일	김영찬	02-2662-4001
흙 콘크리트	리싸이클(주)	박찬수		031-901-8184

2-2. 기계

공 종	납 품 업 체 명				비고
	상 호	대표자	담당자	전화번호
밸브류	㈜현대밸브	최호정	이찬희	*************
	HKC(Actuator)	차정민		*************
유입수문	㈜현대밸브	최호정	이찬희	*************
자동 스크린	D.K M&E	두정언		*************
탈취기	센텍(주)	권용석	정규철	*************
	금성풍력(Fan)	박동언		041-912-2597
	진시스템(제어반)	권용언		*************
세척설비	㈜에버텍	장용현		*************
펌프류	대웅기업(주)	서의석	이태준	*************
호이스트	반도호이스트(순천)	임인오	김성훈	*************
	반도호이스트(김포)	이상희		*************
배 관	㈜이수H&C	최홍림	최홍림	*************
			조경선	*************	현장대리인
	명지산업(탈취배관)	이택무		*************
	㈜유승기업(전동Damper)	김기술		*************

2-3. 전기

공 종	납 품 업 체 명				비고
	상 호	대표자	담당자	전화번호
수배전반	삼덕전기(주)	이문수	박성호	*************
감시제어	(주)대청시스템스	김봉국	방신우	*************
영상감시	(주)이노뎁	이성진	김상범	*************
영상감시	(주)두원전자통신	정준호	오종선	*************	부속품
조명등	선호라이팅(주)	엄정인	김철규	*************
조명등	에이펙스인텍(주)	김권진	신홍섭	*************
경관조명등	(주)명도산업조명	이사길	김찬중	*************
소방 시공사	(주)진실로건설	배진성	조용태	031-246-3003
레이다 유량계	CK테크피아(주)	이동수	김현재	*************
전기 시공사	제이엠스테이지(주)	임헌학	박지호	*************

Ⅲ. 예비품 및 공구 목록

				1. 기계(관급)

1. 기계

가. 세 척 설 비

연번	품 명	규격 및 형식	수 량	비 고
1	램프, 휴즈	100%	1식
2	패킹	10	M	1대분
3	유압 실린더		1ea	1대분
4	유압 작동유	18L	1통
5	유지관리공구		1식

나. 모노레일 호이스트

연번	품 명	규격 및 형식	수 량	비 고
1	퓨즈		10ea
2	브레이크 라이닝		1set
3	유지관리 공구		1set	공구 BOX 포함
4	감속기 오일	18L	1통
5	그리스	15KG	1통
6	분해공구		1식

다. 자동스크린

연번	품 명	규격 및 형식	수 량	비 고
1	Rake	1ea/대	2ea
2	Shear Pin	10set/대	20set
3	본체용 Chain	2M/대	4M
4	감속기 오일	18L/대	2통
5	Grease	18L/대	2통

라. 탈 취 기

연번	품 명	규격 및 형식	수 량	비 고
1	Bag Filter	382⨯296⨯4p	6ea

마. 수중펌프

연번	품 명	규격 및 형식	수 량	비 고
1	메카니컬씰	D450	1
2	메카니컬씰	D250	1

Ⅳ. 준공도서 목록

				1. 준공도서 목록
				2. 기계, 전기 관·사급자재 인수인계 서류

1. 준공도서 목록

도 서 명		규격	부 수			비고
			토목	기계	전기
			대우산업개발(주) (주)서우건영 유호산업개발(주)	(주)이수에이치앤씨	제이엠스테이지(주) ㈜진실로 건설
준공도서	준공도면	A3	5부	5부	5부
	준공 내역서	A4	5부	5부	5부
	준공 사진첩	A4	5부	5부	5부
	CD-ROM	-	5부	5부	5부
	기 타
기계 및 전기 관·사급자재 인수인계서류 (준공도서)		A4	* 별첨 자료 참조.
건설사업관리단 문서철			* 별첨 자료 참조

2. 기계, 전기 관·사급자재 인수인계 서류

1-1. 기계(관급)

NO	품 명	납품사	준공도서	성적서	예비품 공구	CD	기타 (열쇠)	비고
1	수문및밸브	(주)현대밸브 최호정	〇(5부)			〇	-
2	자동스크린	DK M&E 두정언	〇(5부)		〇	〇	-
3	탈취기	(주)센텍 권용석	〇(5부)	〇(1)	〇	〇	〇
4	세척설비	(주)에버텍 장 용 현	〇(5부)		〇	〇	-
5	수중펌프	대웅기업(주) 서의석	〇(5부)	〇(1)	〇	〇	-
6	호이스트	(주)반도호이스트임인오	〇(5부)	〇(1)	〇	〇	-

1-3. 전기(관급)

NO	품 명	납품사	준공도서	성적서	예비품 공구	CD	기타(열쇠)	비고
1	배전반	삼덕전기 이문수	〇(5부)	〇	-	〇	〇
2	감시제어	(주)대청시스템스 김봉국	〇(5부)