화재취약대상 간부 현장확인 결과

(공덕동108-65신축건물 공사장)

1. 확인대상                          검사일시 : 2019.12.26.(목)

대 상 명	****************			전화번호	**************
-소 재 지	******* ************	건축주	양미아***	주 용 도	근생 및 업무시설
건물구조	************* **************			소방안전 관리자	********** *********

2. 기본 확인사항                 공정률 : 70% (교육인원 : 2명)

확인구분	주요 확인결과	조치사항
소방시설 등 관리상태 - 세대 내부 기초소방시설 관리 등	○ 소화기 등 임시소방시설 관리 유지됨	○ 현장에 비치된 소화기 등 소방시설 관리철저토록 현장 소장 ***에게 지도함.
화기취급 및 방화관리 상태 - 용접·용단 작업시 사전신고 등	○공사장 용접. 용단 작업등 안전관리상태 적정함.	○ 공사장 용접 용단 작업시에는 반드시 주변 소화기 비치 및 용 접 신고 및 주변 가연물 제거후 작업토록 지도함.
소방통로 확보상태 화재진압활동 장애 여부	○ 소방통로 확보 되어 있고 소방활동상 장애 없음	○ 대로변에 접해있어 소방차 진입 장애없는 장소이나 입구 기타차 량 주차금지토록 지도함.
기타 특이사항 - 안전관리 적정 수행 여부 등	○ 안전관리자 안전관리업무 수행상태 적정함.	○ 현재 공사는 약 70% 진행중에 있고 관계자 작업전 안전교육 등 화재예방 철저토록 지도함 (15/2층 중 15층 골조 완료)

결재	119안전센터장		예방과장
	이득환		12/30 이대우
협조	유형숙