주요 심사내용

□ 공 사 명 : 백제고분로 427주변 사각형거 보수보강공사

□ 사업개요

위 치	백제고분로 427 일대
공사개요	○ 단면보수 A=3,610㎡ ○ 철근노출 단면보수 A=60㎡
공사기간	착공일로부터 2019.12.31까지

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	1,420,540	천원
○	심사금액	:	1,411,740	천원
○	절 감 액	:	8,800	천원
○	절 감 률	:	0.6	%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정

- 셋트앵커(D12*100): 310원/EA → 280원/EA

◦ 원가계산 제비율, 일위대가 등 조정

- 하도급대금지급보증수수료: 미적용(전문공사)

- 일반관리비: 6.0% → 5.5%(전문공사, 추정가격 5~30억미만)

- 공구손료: 경비 → 재료비

- 물돌리기 배관설치: 인력품 조정

□ 그 밖의 사항

○ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견: 이견 없음

○ 특정제품/공법 선정심사: 심사

○ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

○ 이설비 등은 심사 제외(별도 검토 후 시행)